パッケージ型自動消火設備の概要表

| 認定番号・設置台数 | 認定型式番号 号× 台 | 型式記号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火薬剤貯蔵容器等 | 加圧・蓄圧（ MPa） | 材質 |  | 内容積 | Ｌ× 本 |
| 消火薬剤 | 種別 |  | 型式番号 |  |
|  | 薬剤量 | 容器別数量 Ｌ×容器本数 本 Ｌ×容器本数 本 Ｌ×容器本数 本 Ｌ×容器本数 本 Ｌ×容器本数 本 Ｌ×容器本数 本 Ｌ×容器本数 本 Ｌ×容器本数 本 Ｌ×容器本数 本 ＝総量 Ｌ |
| 加圧用ガス | ガスの種別 | 窒素・二酸化炭素 |
|  | 充填量 | （１台当たり） ｍ3･Ｌ･kg× 本 | 充填圧力 | MPa |
| 本体設置状況 | 薬剤貯蔵容器等 |  | 接地端子 | 有 ・ 無 |
| 感知部 | 感知器の種別 | 式 型（ ） | 型式番号：感第 号× 種 個 |
|  |  | 式 型（ ） | 型式番号：感第 号× 種 個 |
|  |  | 式 型（ ） | 型式番号：感第 号× 種 個 |
|  |  | 式 型（ ） | 型式番号：感第 号× 種 個 |
|  | 検出方式 |  |
| 音響装置 | 音声・サイレン・音声＋サイレン・ブザー・ その他（ ） | 連動有無 | 有（ ） 無 |
| 手動起動方式 |  |
| 放出導管 | 主管 | 材質： 呼び方： | 分岐管 | 材質： |
|  | 最大長さ ｍ |
| 放出口 | 材質： 放射量： Ｌ／min |
| 補助散水栓 | 屋内消火栓（１号・２号・易操作１号）× 台 | Ⅰ型× 台 | Ⅱ型× 台 |
| 電源 | 常用電源回路 | 単相・三相 AC Ｖ 電灯回路・動力回路 |
|  |  | DC Ｖ AH | 充電方式：トリクル・浮動 | 使用別：専用・共同 |
|  | 非常電源回路 | 種別（ ） DC Ｖ AH | 充電方式：トリクル・浮動 | 使用別：専用・共同 |
| 配線 | 常用電源回路 | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
|  | 非常電源回路 | 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
|  | 警報回路 | 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
|  | その他の回路 | IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |
| 階 | 階面積 | 主な用途 | 同時放射区 域数 | 最大同時放 射区域面積 | 放出口数 | 備考 |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 階 | ｍ2 |  | 区域 | ｍ2 | 個 |  |
| 合 計 | 区域 |  | 個 |  |
| 備考 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。