## 定期巡回
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 事務室 | 適当な広さはあるか。また、他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
| 相談室 | 適当な広さはあるか。
| 洗面設備 | 洗面設備は設けているか。特に、手指を洗浄するための感染症予防設備等を備えているか。
| 機器 | 利用者からの心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等、及び随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等は設置されているか。
利用者に配布するケアコール端末は準備されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 夜間訪問
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 事務室 | 適当な広さはあるか。また、他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
| 相談室 | 適当な広さはあるか。
| 洗面設備 | 洗面設備は設けているか。特に、手指を洗浄するための感染症予防設備等を備えているか。
| 機器 | 利用者からの心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等、及び随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等は設置されているか。
利用者に配布するケアコール端末は準備されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 地密通所
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 食堂、機能訓練室 | 専用区画が設けられているか。合計した面積が、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であるか。
| 静養室 | 専用のスペースが設けられているか。また、カーテンやパーテーション等の設置により、プライバシーは確保されているか。
| 相談室 | 適当な広さはあるか。また、遮へい物の設置等により、相談内容が漏えいしないように配慮されているか。
| 事務室 | 適当な広さはあるか。また、他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 法令等の規定通り確実に設置されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 認知通所
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 食堂、機能訓練室 | 専用区画が設けられているか。合計した面積が、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であるか。
| 静養室 | 専用のスペースが設けられているか。また、カーテンやパーテーション等の設置により、プライバシーは確保されているか。
| 相談室 | 適当な広さはあるか。また、遮へい物の設置等により、相談内容が漏えいしないように配慮されているか。
| 事務室 | 適当な広さはあるか。また、他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 法令等の規定通り確実に設置されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 小多機
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 居間、食堂 | 機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保しているか。また、居間及び食堂は同一の室内であっても、それぞれの機能が独立しているか。
| 宿泊室 | １の宿泊室の定員は、１人となっているか。
１の宿泊室の床面積は、７．４３平方メートル以上となっているか。
個室以外の宿泊室の場合、その構造は利用者のプライバシーが確保されているか。
| 台所、浴室 | 備えてあるか。
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 法令等の規定通り確実に設置されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 認知共同
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 共同生活住居 | １の共同生活住居の入居定員は５人以上９人以下となっているか。
| 居室 | １の居室の定員は、１人となっているか。
１の居室の床面積は、７．４３平方メートル以上となっているか。
| 居間、食堂 | 居間及び食堂は同一の室内であっても、それぞれの機能が独立しているか。また、適当な広さはあるか。
| 台所、浴室 | 備えてあるか。
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 法令等の規定通り確実に設置されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 地域特養（従来型）
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 居室 | 1の居室の定員が1となっているか。
入所者1人当たりの床面積が、10.65平方メートル以上となっているか。
ブザー又はこれに代わる設備を設けてあるか。
| 静養室 | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けてあるか。
| 浴室 | 介護を必要とする者が入浴するのに適したものになっているか。
| 洗面設備 | 居室のある階ごとに設けてあるか。また、介護を必要とする者が使用するのに適したものになっているか。
| 便所 | 居室のある階ごとに居室に近接して設けてあるか。また、ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものになっているか。
| 医務室 | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所となっているか。また、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けているか。
| 食堂及び機能訓練室 | 合計した面積が、３平方メートルに定員を乗じて得た面積以上であるか。また、必要な備品を備えてあるか。
| 廊下幅 | 廊下の幅は片廊下で1.5m以上、中廊下で1.8m以上となっているか。
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 設けてあるか。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  | 数量
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 地域特養（ユニット型）
（標準様式４）
設備・備品等一覧表
|  |  | サービス種類 （ |  | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| ユニット全般 | １のユニットの入居定員は１０人以下となっているか。
居室は、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられているか。
| 居室 | 1の居室の定員が1となっているか。
いずれかのユニットに属するものとなっているか。
1の居室の床面積が、10.65平方メートル以上となっているか。
ブザー又はこれに代わる設備を設けてあるか。
| 共同生活室 | いずれかのユニットに属し、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有しているか。
1の共同生活室の床面積は、2平方メートルにユニットの利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。
| 洗面設備 | 居室ごと又は共同生活室ごとに適当数が設置されているか。また、介護を必要とする者が使用するのに適したものになっているか。
| 便所 | 居室ごと又は共同生活室ごとに適当数が設置されているか。また、ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものになっているか。
| 浴室 | 介護を必要とする者が入浴するのに適したものになっているか。
| 医務室 | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所となっているか。また、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けているか。
| 廊下幅 | 廊下の幅は片廊下で1.5m以上、中廊下で1.8m以上となっているか。
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 設けてあるか。
備品一覧（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業のみ）
チェック欄 | 備品の種類 | 品名 |  | 数量
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 看多機
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 居間、食堂 | 機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保しているか。また、居間及び食堂は同一の室内であっても、それぞれの機能が独立しているか。
| 宿泊室 | １の宿泊室の定員は、１人となっているか。
１の宿泊室の床面積は、７．４３平方メートル以上となっているか。
個室以外の宿泊室の場合、その構造は利用者のプライバシーが確保されているか。
| 台所、浴室 | 備えてあるか。
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 法令等の規定通り確実に設置されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 居宅介護
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 事務室 | 適当な広さはあるか。また、他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
| 相談室 | 適当な広さはあるか。また、利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造となっているか。
| サービス担当者会議のスペース | 担当者会議を行う適切なスペースは確保されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。

## 予防支援
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 事務室 | 適当な広さはあるか。また、他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
| 相談室 | 適当な広さはあるか。また、遮へい物の設置等により、相談内容が漏えいしないように配慮され、利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造となっているか。
| サービス担当者会議のスペース | 担当者会議を行う適切なスペースは確保されているか。
備考 | 経過措置の適用を受けているなど、「設備基準上適合すべき項目」に記載された内容に当てはまらない場合には、その旨と設備等の適合状況を記載したものを任意様式で提出してください。