国土交通大臣が定める検査の項目（建築基準法施行規則第６条第１項）　年度別実施状況表

平成２０年３月１０日　国土交通省告示第２８５号　別表第１より

| １ 法第２８条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検 査 項 目 |  |  | 提出物 | １年目（ 年 月） 実施 | ２年目（ 年 月） 実施・予定 | ３年目（ 年 月） 実施・予定 |
| (9) | 機械換気設備 | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能 □対象外 | 各居室の換気量 | 換気状況評価表(別表１) | □全数実施 □一部実施 ・残りは次年繰越 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 □残りは次年繰越 □当年で全数実施 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 ・当年で全数実施 実施箇所 □実施していない |
| (10) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況 |  |  |  |  |
| (16) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の性能 □対象外 | 各居室の温度 | 室内環境測定記録 | □全数実施 □一部実施 ・残りは次年繰越 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 □残りは次年繰越 □当年で全数実施 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 ・当年で全数実施 実施箇所 □実施していない |
| (17) |  |  | 各居室の相対湿度 |  |  |  |  |
| (18) |  |  | 各居室の浮遊粉じん量 |  |  |  |  |
| (19) |  |  | 各居室の一酸化炭素含有率 |  |  |  |  |
| (20) |  |  | 各居室の二酸化炭素含有率 |  |  |  |  |
| (21) |  |  | 各居室の気流 |  |  |  |  |

同　別表第２より

| １ 令第１２３条第３項第１号に規定する付室、令第１２９条の１３の３第３項に規定する乗降ロビー、令第１２６条の２第１項に規定する居室等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検 査 項 目 |  |  | 提出物 | １年目（ 年 月） 実施 | ２年目（ 年 月） 実施・予定 | ３年目（ 年 月） 実施・予定 |
| (18) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の性能 □対象外 | 排煙口の排煙風量 | 排煙風量測定記録表 (別表３) | □全数実施 □一部実施 ・残りは次年繰越 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 □残りは次年繰越 □当年で全数実施 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 ・当年で全数実施 実施箇所 □実施していない |
| (19) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況 |  |  |  |  |
| (37) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 □対象外 | 排煙口の排煙風量 | 排煙風量測定記録表 (別表3-2) | □全数実施 □一部実施 ・残りは次年繰越 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 □残りは次年繰越 実施箇所 □当年で全数実施 □実施していない | □全数実施 □一部実施 ・当年で全数実施 実施箇所 □実施していない |
| (38) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況 |  |  |  |  |
| (24) | 加圧防排煙設備 | 遮煙開口部の性能 □対象外 | 遮煙開口部の排出風速 | 排煙風量測定記録表 (別表3-3) | □全数実施 □一部実施 ・残りは次年繰越 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 □残りは次年繰越 □当年で全数実施 実施箇所 □実施していない | □全数実施 □一部実施 ・当年で全数実施 実施箇所 □実施していない |

（注意事項）

○建築基準法施行規則第６条第１項の「国土交通大臣が定める検査の項目」については、検査の間隔が３年に１度となっています。それぞれの検査項目について、どの年度で検査したかがわかるように、該当するチェックボックスにチェックを入れてください。

○検査を「一部実施」の場合は、実施範囲を簡略に記してください。前回と同じ室を検査した場合は、その旨も記入してください。

○前回検査から検査対象の数に変更がなくても、必要換気量、規定風量に変更がある場合は再検査が必要です。

○検査結果が要是正の場合は、項目番号と要是正の場所の概要を簡略に記してください。

※　本様式は、広島市が作成したものです。建築基準法施行規則第６条第１項の「国土交通大臣が定める検査の項目」の検査間隔がわかりやすく整理されていれば、この様式によらなくても構いません。