**構造設備等の概要（公衆浴場）**

【施設全体】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 敷地・建物 | 営業面積 | 　　㎡ （ 　　　　 階部分） |
| 建物の構造 | 　　　　 造り |
| 履物置場 | □有（　　　　人分）　□無 |
| 受付 | □有　□無 |
| 出入口 | 男女の区別 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）　□無 |
| 使用水 | 飲料水系統 |  □上水道直結　□貯水槽経由水　□井戸水　□温泉　□その他（　　　　　） |
| 洗い場系統 |  □上水道直結　□貯水槽経由水　□井戸水　□温泉　□その他（　　　　　） |
| 浴槽水系統 |  □洗い場系統と同じ □洗い場系統とは別（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 打たせ湯 |  □上水道直結　□貯水槽経由水　□井戸水　□温泉□その他（　　　　　） □循環水の使用無 |
| 貯水槽等 | 貯水槽 | □有　□無 |
| 貯湯槽 | □有（□60℃以上　□60℃以下（消毒方法：　　　　　））□貯湯槽内部の水を完全に排水が可能□無 |
| 調節箱 | □有（□60℃以上　□60℃以下（消毒方法：　　　　　））□無 |
| 汚水の処理 | □公共下水　□浄化槽　□その他（　　　　　　　　　　　　） |
| 外部との遮蔽 | □直接外部から見通しのきかない構造に該当 □その他 |

【脱衣室】（記入欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付すること）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浴室番号 | １ | ２ |
| 浴室名 |   |   |
| 男女の区別 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）□無 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）□無 |
| 面積(㎡) |  |  |
| 換気設備等 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |
| 採光等 | □自然光　　□照明 | □自然光　　□照明 |
| 脱衣箱 | □有（施錠：□有 □無）（数：　　個）□無 | □有（施錠：□有 □無）（数：　　個）□無 |
| 脱衣籠 | □有（数：　　　　　個）　□無 | □有（数：　　　　　個）　□無 |

【浴場内から利用できる便所】（記入欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付すること）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浴室番号 | １ | ２ |
| 浴室名 |  |  |
| 便器の数 |   |  |
| 換気設備等 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |
| 採光等 | □自然光　　□照明 | □自然光　　□照明 |
| 昆虫等の防除 | □有（　　　　　）□無(屋外開放できる窓無) | □有（　　　　　）□無(屋外開放できる窓無) |
| 流水式手洗い設備 | □独立式　　□トイレ付帯式 | □独立式　□トイレ付帯式 |

**構造設備等の概要（公衆浴場）**

【浴室（屋内部分）】（記入欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付すること）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浴室番号 | １ | ２ |
| 浴室名 |  |  |
| 男女の区別 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）□無 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）□無 |
| 浴室面積(㎡) |  |   |
| 換気設備等 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |
| 採光等 | □自然光　　□照明 | □自然光　　□照明 |
| 洗い場面積(㎡) |  |   |
| 洗い場床面 | □石　□コンクリート　□タイル□その他（　　　　　　　　　　　） | □石　□コンクリート　□タイル□その他（　　　　　　　　　　　） |
| 洗い場床面から概ね1mの高さまでの周壁 | □石　□コンクリート　□タイル□その他（　　　　　　　　　　　） | □石　□コンクリート　□タイル□その他（　　　　　　　　　　　） |
| 洗い場床面の勾配 | □有　□無 | □有　□無 |
| 洗い場床面の溝 | □有　□無 | □有　□無 |
| 洗い場給湯・給水 | 給湯栓：　　　給水栓：混合栓：　　　シャワー： | 給湯栓：　　　給水栓：混合栓：　　　シャワー： |
| 洗いおけ・腰掛け | 洗いおけ：　　　個／腰掛け：　　　個 | 洗いおけ：　　　個／腰掛け：　　　個 |

【浴室（屋外部分）】（記入欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付すること）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浴室番号 | ３ | ４ |
| 浴室名 |  |  |
| 男女の区別 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）□無 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）□無 |
| 浴室面積(㎡) |   |   |
| 換気設備等 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |
| 採光等 | □自然光　　□照明 | □自然光　□照明 |
| 外部からの遮蔽 | □直接外部から見通しのきかない構造に該当□その他 | □直接外部から見通しのきかない構造に該当□その他 |
| 出入り場所 |   |  |

【サウナ、岩盤浴等の蒸気又は熱気を使用する入浴設備】（記入欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付すること）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浴室番号 | ５ | ６ |
| 浴室名 |   |   |
| 男女の区別 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）□無 | □有（互いに見通しのきかないように隔壁等が有）□無 |
| 浴室面積(㎡) |   |   |
| 換気設備等 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |  □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |
| 採光等 | □自然光　　□照明 | □自然光　　□照明 |

|  |  |
| --- | --- |
| 温度調整 | □浴場業を営む者が、外部から入浴設備内の温度を確認できる構造に該当□容易に温度を調整できる装置に該当 |
| 構造 | □入浴設備内の蒸気又は熱気の放出口その他の放熱設備が、入浴者の身体に直接接触することがない構造に該当□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

**構造設備等の概要（公衆浴場）**

【個室】（記入欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付すること）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浴室番号 | Ａ | Ｂ |
| 個室名 |  |  |
| 風俗営業 | □該当（出入口から見通しのきく構造に該当）□非該当 | □該当（出入口から見通しのきく構造に該当）□非該当 |
| 浴室面積(㎡) |   |   |
| 個室への通路 |  □共用　□専用 |  □共用　□専用 |
| 休憩場所 | □有　　□無 | □有　　□無 |
| 非常用ベル | □有　　□無 | □有　　□無 |
| 換気設備等 | □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 | □自然換気　□換気扇　□空気調和設備 |
| 採光等 | □自然光□照明（個室内で点滅できない設備） | □自然光□照明（個室内で点滅できない設備） |
| 脱衣場面積(㎡) |   |  |
| 脱衣箱 | □有（施錠:□有 □無）（数:　個）□無 | □有（施錠:□有 □無）（数:　個）□無 |
| 脱衣籠 | □有（数:　　　　 個）　□無 | □有（数: 　　　　個）　□無 |
| 洗い場面積(㎡) |  |   |
| 洗い場床面 | □石　□コンクリート　□タイル□その他（　　　　　　　　　　　） | □石　□コンクリート　□タイル□その他（　　　　　　　　　　　） |
| 洗い場床面から概ね1mの高さまでの周壁 | □石　□コンクリート　□タイル□その他（　　　　　　　　　　　） | □石　□コンクリート　□タイル□その他（　　　　　　　　　　　） |
| 洗い場床面の勾配 | □有　□無 | □有　□無 |
| 洗い場床面の溝 | □有　□無 | □有　□無 |
| 洗い場給湯・給水 | 給湯栓：　　　給水栓：混合栓：　　　シャワー： | 給湯栓：　　　給水栓：混合栓：　　　シャワー： |
| 洗いおけ・腰掛 | 洗いおけ：　　　個／腰掛け：　　　個 | 洗いおけ：　　　個／腰掛け：　　　個 |

**構造設備等の概要（公衆浴場）**

【循環系統】（記入欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付すること）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 循環系統番号 | １ | ２ | ３ |
| 系統 |  |  |  |
| 使用水の種類 | □温湯　□潮湯　□薬湯　□温泉　□その他（　　　　　　　） | □温湯　□潮湯　□薬湯　□温泉　□その他（　　　　　　　） | □温湯　□潮湯　□薬湯　□温泉　□その他（　　　　　　　） |
| ろ過器 | 有無 | □有　　　　　　□無 | □有　　　　　　□無 | □有　　　　　　□無 |
| 循環水量 | ㎥ | ㎥ | ㎥ |
| ろ過器能力 | ㎥／時 | ㎥／時 | ㎥／時 |
| 稼働時間 | 時　　　分～　　　時　　　分 | 時　　　分～　　　時　　　分 | 時　　　分～　　　時　　　分 |
| ろ材 | □砂　□珪藻土　□その他（　　　　　　） | □砂　□珪藻土　□その他（　　　　　　） | □砂　□珪藻土　□その他（　　　　　　） |
| 逆洗 | □可　　　　　　□不可 | □可　　　　　　□不可 | □可　　　　　　□不可 |
| 配管 | 集毛器 | □有　　　　　　□無 | □有　　　　　　□無 | □有　　　　　　□無 |
| 集毛器場所 | □ろ過器直前　　□その他（　　　　　　） | □ろ過器直前　　□その他（　　　　　　） | □ろ過器直前　　□その他（　　　　　　） |
| 内湯・露天風呂 | □別系統 | □別系統 | □別系統 |
| 水位計 | □有（種類　　　　　　　　　）□無 | □有（種類　　　　　　　　　）□無 | □有（種類　　　　　　　　　）□無 |
| 消毒設備 | 有無 | □有　　　　　　□無 | □有　　　　　　□無 | □有　　　　　　□無 |
| 消毒剤の種類 | □塩素系薬剤　 □その他（　　　　　　） | □塩素系薬剤　 □その他（　　　　　　） | □塩素系薬剤　 □その他（　　　　　　） |
| 注入方法 | □自動注入　□薬剤手撒き□その他（　　　　　　） | □自動注入　□薬剤手撒き□その他（　　　　　　） | □自動注入　□薬剤手撒き　□その他（　　　　　　） |
| 消毒剤注入位置 | □集毛器直後　　□その他（　　　　　　） | □集毛器直後　　□その他（　　　　　　） | □集毛器直後　　□その他（　　　　　　） |
| 回収槽等 | 回収槽 | □有（　　　　　　　　㎥）　　□無 | □有（　　　　　　　　㎥）　　□無 | □有（　　　　　　　　㎥）　　□無 |
| オーバーフロー水 | □有　　　　　　□無 | □有　　　　　　□無 | □有　　　　　　□無 |
| 消毒設備 | □薬剤自動注入　□薬剤手撒き　　□その他（　　　　　　　　　　　　　） | □薬剤自動注入　□薬剤手撒き　　□その他（　　　　　　） | □薬剤自動注入　□薬剤手撒き　　□その他（　　　　　　） |

**構造設備等の概要（公衆浴場）**

【浴槽】（記入欄が不足する場合は、記入欄を追加すること。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 浴室番号 | 循環系統番号 | 浴槽名 | 面積(㎡) | 材質 | 階段 | 縁の高さ(m) | 気泡発生装置等 | 入浴剤等の添加 | 水質検査頻度 | 換水頻度 | 新規補給水 | 循環水戻り口 |
| １ |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 | □有 □無 |   |  | 水面より□上 □下 | 水面より□上 □下 |
| 2 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 | □有 □無 |   |  | 水面より□上 □下 | 水面より□上 □下 |
| 3 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 | □有 □無 |   |  | 水面より□上 □下 | 水面より□上 □下 |
| 4 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 | □有 □無 |   |  | 水面より□上 □下 | 水面より□上 □下 |
| 5 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 | □有 □無 |   |  | 水面より□上 □下 | 水面より□上 □下 |
| 6 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 | □有 □無 |   |  | 水面より□上 □下 | 水面より□上 □下 |
| 7 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 | □有 □無 |   |  | 水面より□上 □下 | 水面より□上 □下 |
| 8 |  |  |  |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 | □有 □無 |   |  | 水面より□上 □下 | 水面より□上 □下 |

|  |  |
| --- | --- |
| 浴槽清掃 |  □浴槽内は十分に清掃できる構造に該当する |
| 気泡発生装置等 |  □気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造に該当する |

R04.4改　A4　常用廃止後1年保存　浴