機　器　等　一　覧　表

（注）「設置年月」「摘要」欄は製造許可申請の場合は記載しない。　　　（変更許可申請の場合は設置年月を記載し、「摘要」欄については撤去、移設、増設、改造等を記載する。）

（塔・貯槽）

| 機器 番号 | 機器名称 | 主要寸法(mm) （D×L 、D×H） | 内容積 （㎥） | 材質 |  | 使用肉厚(mm) |  | 必要肉厚(mm) |  | 流体名 | 圧力(MPa) |  | 温度（℃） |  | 高圧ガス・ ガス設備 の区分 | 耐震 設計 有無 | 保温 保冷 有無 | - １ 備 考 | 設置年月 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡 |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |  |  |

※１　特定設備検査を受検する場合は、例えば「特定設備（毒）受験」と記載する。

（熱交換機・加熱炉等）

| 機器 番号 | 機器名称 | 主要寸法(mm) （D×L 、D×H） | 区分 | 内容積 （㎥） | 材質 | 使用肉厚(mm) | 必要肉厚(mm) | 流体名 | 圧力(MPa) |  | 温度（℃） |  | 高圧ガス・ ガス設備 の区分 | 耐震 設計 有無 | 保温 保冷 有無 | - １ 備 考 | 設置年月 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（ポンプ・圧縮機）

| 機器 番号 | 機器名称 | 形式 | 吐出量 (L/h) (㎥/h) | 吐出圧力 (MPa) | 使用肉厚(mm) | 必要肉厚(mm) | 流体名 | 圧力(MPa) |  | 温度（℃） |  | 高圧ガス・ ガス設備 の区分 | - ２ 備 考 | 設置年月 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |

※２　高圧ガス保安協会で受検する場合は「KHK受験」、大臣認定品の場合は「大臣認定品」と記載する。

（配管リスト）

| ライン番号又は 配管クラス | 呼び径 (A) (B) | 材質 | 外径 (mm) | スケジュール番号 | 呼び厚さ(mm) | 最小必要肉厚(mm) | 流体名 | 圧力(MPa) |  | 温度（℃） |  | 管の許容 引張応力 | 溶接効率 | 計算式 ※３ | 認定の有無 ※４ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |

※３　配管の肉厚の算定は、次の式による。

- 内径に対する外径の比が１．５以下のもの（P≦σaη／２．６）

P Do　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔ：配管又は導管の最小長さ

ｔ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Do：配管又は導管の外径(mm)

２σaη＋０．８P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ：設計圧力（単位MPa）

σa：特定則第14条に規定する材料の許容引張応力（単位N／m㎡）

（２）内径に対する外径の比が１．５を超えるもの（P＞σaη／２．６）　　　　　　　  　η：特定則第19条に規定する溶接効率。ただし、電気抵抗溶接管等で許容

引張応力の値に予め溶接効率が乗じられている場合は、1とする。

Do　　　　　　　　　　σaη－P

ｔ＝　　　　　　　１－

２　　　　　　　　　　σaη＋P

※４　大臣認定品の場合は「有」、大臣認定品でない場合は「無」と記載する。

（一般弁リスト）

| 弁の種類 | 弁番号 | 呼び径 (A)(B) | 材質 |  | 流体名 | 圧力(MPa) |  | 温度（℃） |  | 個数 | 認定の有無 ※４ | メーカー名 | 図面番号 ※５ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ボディ | 弁体 |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |

※５　図面番号は大臣認定品以外のもののみ記載する。

（緊急遮断弁・調整弁）

| 弁の種類 | 弁番号 | 呼び径 (A)(B) | 材質 |  | 流体名 | 圧力(MPa) |  | 温度（℃） |  | 個数 | 認定の有無 ※４ | メーカー名 | 図面番号 ※５ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ボディ | 弁体 |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |

（安全弁、逃し弁、破裂板）

| 弁番号 | 安全弁等の種類 | 口径 （入口/出口） | 材質 |  | 流体名 | 圧力(MPa) |  | 温度（℃） |  | リフト量 | 安全弁のタイプ | 設定圧力 (MPa) | 規定 吹出量 （kg/h） | 所要 吹出量 （kg/h） | 取付 箇所 | 噴出ガスの放出先 | 認定の有無 ※４ | メーカー名 | 図面番号 ※５ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ボディ | 弁体 |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（圧力計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（温度計）

| 圧力計番号 | 圧力計の種類 | 取付箇所 | 常用圧力 (MPa) | 測定範囲 (MPa) |  | 温度計番号 | 温度計の種類 | 取付箇所 | 常用温度 (℃) | 測定範囲 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |