高圧ガス販売計画書

様式B-45

※該当するものに○をし，該当がない箇所は抹消してください

１　販売の目的

| 販売区域 |  |
| --- | --- |
| 主な販売先 | 工業用 ・ 家庭用 ・ 営業用 ・ その他（ ） |

２　販売の方法

| 販売の形態 | 家庭用 ・ 小売 ・ 卸売 ・ 卸小売 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容器販売 ・ 取次販売 ・ 冷凍設備（冷凍能力20t（ﾌﾛﾝ・ｱﾝﾓﾆｱ50t）以上） 冷凍設備の冷媒ガスの充てんあるいは補充の販売 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 販売する 高圧ガス の 種 類 |  | 特 殊 高圧ガス | 可燃性・ 毒性ガス | 可燃性 ガ ス | 毒 性 ガ ス | 酸 素 | その他 ガ ス |
|  | 容器置場 に 貯 蔵 す る 高圧ガス |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器置場 に 貯 蔵 し な い 高圧ガス |  |  |  |  |  |  |
| 高圧ガス の仕入先 | （名 称） （所在地） |  |  |  |  |  |  |
| 保安台帳 の 整 備 | 高圧ガスの引き渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。 保安台帳の様式は別紙のとおりです。 【別紙添付】 |  |  |  |  |  |  |
| 帳簿の整備 | ※備える帳簿に○ ①容器授受簿 - 高圧ガスの容器により授受した場合，充てん容器の記号番号，充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力（液化ガスについては充てん質量），授受先並びに授受年月日を記載します。 - この帳簿は記載の日から２年間保存します。 - この帳簿の様式は別紙のとおりです。 【別紙添付】 ②周知台帳 - 高圧ガス保安法第２０条の５の周知を行った場合，周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所，周知をした者の氏名並びに周知の年月日を記載します。 - この帳簿は記載の日から２年間保存します。 - この帳簿の様式は別紙のとおりです。 【別紙添付】 |  |  |  |  |  |  |
| 周 知 | 販売する高圧ガスのうち，周知させるべきガスは次のとおりです。 ※該当するものに○ ・ 溶接又は熱切断用の アセチレン， 天然ガス， 酸素 又は 液化石油ガス ・ 燃料用の液化石油ガス ・ 在宅酸素療法用の液化酸素 ・ スクーバダイビング等呼吸用の空気 上記高圧ガスに関しては，販売契約を締結したとき及び周知をしてから１年以上経過して当該ガスを引き渡したときごとに，周知書面を消費者に配布し，周知させます。 周知書面は別紙のとおりです。 【別紙添付】 |  |  |  |  |  |  |
| 保安教育 | 従業員に保安教育を実施します。 |  |  |  |  |  |  |
| 危険時の 措 置 | 高圧ガスの販売のための施設又は高圧ガス充てん容器等が危険な状態になった時は，直ちに経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じ関係機関に届け出をします。 |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 届 | 次に掲げる場合は，遅滞なくその旨を都道府県知事又は警察官に届け出をします。 - その所有し又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。 - その所有し又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し又は盗まれたとき。 |  |  |  |  |  |  |
| 販売方法 の 基 準 （一般則第４０条） （液石則第４１条） （冷凍則第２７条） | 充てん容器等の引き渡しは，外面に容器の使用上支障のある腐食，割れ，すじ，しわ等がなく，かつ，ガスが漏えいしていないものをもっておこないます。 圧縮天然ガス・液化石油ガスの充てん容器等の引渡しは，容器再検査期限から６ヶ月以上経過していないものをもっておこないます。 燃料の用に供する消費者に圧縮天然ガス・液化石油ガス（工業用除く）を販売するために，配管の気密試験のための器具又は設備を備えます。 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に販売するときは，当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について，一般則第40条4号イ～チの基準に適合していることを確認した後に販売します。 イ） 充てん容器等（20ℓ以上（以下同じ））から２ｍ以内の火気をさえぎる措置を講じ屋外に設置（ただし書 あり） ロ） 充てん容器等には湿気・水滴による腐食防止措置を講じる ハ） 充てん容器等は常に４０℃以下に保つ ニ） 充てん容器等には転落，転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずる ホ） 調整器の高圧側は容器の刻印等に示された耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験及び圧力試験圧力の５分の３以上の圧力の気密試験に合格するもの 調整器の調整圧力は，2.3kPa以上3.3kPa以下であり，閉塞圧力は4.2kPa以下である へ） 配管には，充てん容器等と調整器との間の部分にあっては容器の刻印等に示された耐圧試験圧力以上の圧力， 調整器と閉止弁の間にあっては0.8Mpa以上の圧力の耐圧試験又は経済産業大臣が認める試験に合格する管を使用する ト） 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続する時は，ホースバンドで締め付ける チ） 調整器と閉止弁との間の配管は，設置の工事終了後4.2kPa以上の圧力で気密試験を行い合格するものである 液化石油ガスを燃料（工業用を除く）の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは，販売に係る消費設備について液石則第41条4号イ～トの基準に適合していることを確認した後にします。 イ） 充てん容器等（20ℓ以上（以下同じ））から２ｍ以内の火気をさえぎる措置を講じ屋外に設置（ただし書 あり） ロ） 充てん容器等には湿気・水滴による腐食防止措置を講じる ハ） 充てん容器等は常に４０℃以下に保つ ニ） 充てん容器等には転落，転倒等による衝撃を防止する措置を講ずる ホ） 充てん容器等と閉止弁との間には，高圧側2.6MPa以上の圧力の耐圧試験及び1.6MPa以上の気密試験に合格する調整器をつける へ） 配管には，充てん容器等と調整器との間の部分にあっては2.6Mpa以上の圧力， 調整器と閉止弁の間にあっては0.8Mpa以上の圧力の耐圧試験又は経済産業大臣が認める 試験に合格する管を使用する ト） 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは，ホースバンドで締め付け又は継手を用いて確実に行う 冷凍設備の引渡しは，外面にその強さを弱める腐食，割れ，すじ，しわ等がなく，かつ，冷媒ガスが漏えいしないものをもっておこないます。 冷凍設備には転落，転倒等による衝撃を防止する措置を講じ，かつ，粗暴な取扱いをしません。 |  |  |  |  |  |  |

３　貯蔵の基準　　※販売所が直接に容器置場を持ち，容器（充てん容器，残容器）を

貯蔵(配管に接続せずに置いておく等)する場合

| 容器を貯蔵する場合 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般則 １８条 第２号 | 液石則 １９条 第２号 |  |
| イ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ハ・ニ ホ ヘ | ロ ニ ニ ニ ニ ニ ニ イ ハ | 貯蔵は，通風の良い場所でします。 充てん容器等は，充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置きます。 可燃性ガス，毒性ガス及び酸素の充てん容器等は，それぞれ区分して置きます｡ 容器置場には，計量器等作業に必要なもの以外の物を置きません。 容器置場の周囲２ｍ以内においては，火気の使用を禁じ，かつ，引火性若しくは発火性の物を置きません。(不活性ガス及び空気のものを除く) 充てん容器等は，常に温度４０度以下に保ちます。 充てん容器等(内容積が５㍑以下のものを除く。)には，転落，転倒による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ，かつ，粗暴な扱いをしません。 容器置場には，携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入りません。 シアン化水素を貯蔵するときは，充てん容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認し，容器に充てんした後六十日を越えないものをもって貯蔵します。 貯蔵は，船，車両に固定し，又は積載した容器により行いません。 一般複合容器等であって当該容器の刻印等において示された年月から１５年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しません。 |
| 設備を貯蔵する場合 |  |  |
| 冷凍則 第20条 |  | 冷凍設備には転落，転倒等による衝撃を防止する措置を講じ，かつ，粗暴な取扱いをしません。 |

| 以下の貯蔵所等に貯蔵する場合は該当するものに○をしてください |  |  |
| --- | --- | --- |
| 貯蔵所 | 第１種貯蔵所 （貯蔵所名称： ） 第２種貯蔵所 （貯蔵所名称： ） ＬＰ法の貯蔵施設 |  |

４　移動の基準　※販売所が直接に容器（充てん容器，残容器）の移動(車両又は鉄道車両に，高

圧ガスを充てんした容器を積載して移動等)を行う場合

| 容器の移動がある場合 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般則 ５０条 | 液石則 ４９条 |  |
| 第１号 第２号 第３号 第４号 第５号 第６号 第６号 第７号 第８号 第９号 | 第１号 第２号 第１の２号 第３号 第４号 第６号 第５号 第７号 第８号 第９号 | 充てん容器を車両に積載して移動するときは，当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げます。 充てん容器等は，常に温度４０度以下に保ちます。 一般複合容器等であって当該容器の刻印等により示された年月から１５年を経過したものを高圧ガスの移動に使用しません。 突出したバルブにある充てん容器等には，固定式プロテクター又はキャップを施します。 充てん容器等([一般則]内容積が５㍑以下のものを除く。)には，転落，転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ，かつ，粗暴な扱いをしません。 充てん容器等は，消防法第二条第七項に規定する危険物と同一の車両に積載して移動しません。 塩素の充てん容器等とアセチレン，アンモニア又は水素の充てん容器等は同一の車両に積載して移動しません。 可燃性ガスの充てん容器等と酸素の充てん容器等のバルブが相互に向き合わないようにします。 毒性ガスの充てん容器等には，木枠又はパッキンを施します。 可燃性ガス，酸素又は液化石油ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときは，消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行します。 毒性ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときは，当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク，手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材，薬剤及び工具等を携行します。 アルシン又はセレン化水素を移動する車両には，当該ガスが漏えいしたときの除外の措置を講じます。 駐車するときは，当該充てん容器等の積卸しを行うときを除き，第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け，交通量が少ない安全な場所を選び，かつ移動監視者又は運転者は，食事その他やむを得ない場合を除き，当該車両を離れません。 一般則第４９条第１項１７号に規定する高圧ガスを移動するときは，一般則第４９条第１項第１７号から第２０号の基準に適合します。 （圧縮ガス 300㎥以上の可燃性ガス及び酸素 100㎥以上の毒性ガス） （液化ガス 3,000㎏以上の可燃性ガス及び酸素 1,000㎏以上の毒性ガス） （特殊高圧ガス） 質量3,000㎏以上の液化石油ガスを移動するときは，液石則第４８条第１４号から第１８号の基準に適合します。 可燃性ガス，毒性ガス，酸素又は液化石油ガスの高圧ガスを移動するときは，当該高圧ガスの名称，性状及び災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転手に交付し，移動中携帯させ， これを遵守させます。 |