鉄筋コンクリート造の建築物の施工結果報告について（昭和61年6月2日付住指発第142号取扱い）

広島市建築主事

鉄筋コンクリート造の建築物のコンクリートの耐久性確保を図るため、建築基準法施行規則第４条第１項第６号、第４条の８第１項第４号及び広島市建築基準法施行細則第１３条の規定に基づく、コンクリート工事関係の施工結果報告の内容を次のように改めましたのでご協力ください。

記

建築物の中間検査申請書及び完了検査申請書に添付してコンクリート工事に関する施工結果の報告を求めるものは、次に規定するものとします。

１　報告すべき建築物の規模等

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造で３以上の階数を有し、かつ、延べ面積が500㎡以上のもの

２　報告すべき時期

中間検査申請時及び完了検査申請時

３　報告すべき内容等

コンクリート工事施工結果報告書（別添）に掲げる事項についての施工状況を報告してください。

また、中間検査申請書及び完了検査申請書の第四面の記載事項と施工結果報告書の内容が重複する場合は、第四面の記載事項の一部について記入を省略することができます。

４　施行時期

令和３年５月１日から改正施行します。

５　その他

⑴　改正後の規定は、４の施行時期以後に確認申請又は計画通知を提出される建築物について適用します。

⑵　４の施行時期より前に確認申請又は計画通知を提出された建築物については、改正前の規定を適用します。

⑶　⑴及び⑵に関わらず、４の施行時期以後に提出されるコンクリート工事施工結果報告書については、改正後の様式を使用することができます。

コンクリート工事施工結果報告書（中間検査・完了検査）

建　築　主　事　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出日　令和　　年　　月　　日

| 報告書 | 建築主 | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  | 電 話 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工事監理者 | （ ）級建築士 （ ）登録 第 号 氏 名 事務所名 住 所 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工者 | 会社名 代表者 建設業の許可（大臣・知事） 登録 第 号 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計者 |  | （ ）級建築士 （ ）登録 第 号 氏名 事務所名 住 所 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築工事名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認 |  | 確認年月日 令和 年 月 日 確認番号 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の概要 |  | 敷地 面積 | ㎡ |  |  |  |  |  | 建築 面積 |  |  | ㎡ |  |  |  | 延べ 面積 | ㎡ |
|  |  | 階数 | 地上 階 地下 階 |  |  |  |  |  | 主要 用途 |  |  |  |  |  |  | 構造 |  |
| 圧送従事者 |  | 変更の有無 |  |  | 無 | 有 |  | 変更有の場合は,変更前・変更後を併記してください |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 研修・検定機関（ ）登録番号（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会社名及び住所 |  |  |  |
| 圧送・配置計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〈配筋検査〉 かぶり厚さの最小値 （㎝） |  | 部位 |  | 土に接しない部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土に接する部分 |  |  |
|  |  | 柱 |  | 屋外 |  |  |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋根版 |  | 屋外 |  |  |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床版 |  | 下端 |  |  |  |  |  | 上端 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | はり |  | 屋外 |  |  |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐力壁 |  | 屋外 |  |  |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非耐力壁 |  | 屋外 |  |  |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |

- 中間・完了検査申請時に必ず提出してください。

- 中間検査時の場合、当該特定工程に係る工事までの工事監理の状況について記載してください。ただし、

既に中間検査を受けたものにあっては、この報告書の提出を直前の中間検査を申請した建築主事に対して

行う場合は、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記載する必要はありません。

- 完了検査時の場合、特定工程に係る建築物にあっては、この報告書の提出を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記載する必要はありません。

| 使用材料 | 変更の有無 |  | 無 | 有 |  | 変更有の場合は、変更前・変更後を併記してください（変更前→変更後） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | セメント | 品名・（種別）・製造工場 |  |  |  |  |  |  |  | 混和材料 |  |  | 品名・（種別） |  |  |  |  |  |  | コンクリート レディーミクスト |  |  | 製造会社・工場名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JIS表示許可番号 |  |  |  |  |  |  |  | 工事現場までの距離・所要時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎞ 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 細 骨 材 | 産地・（種別） |  |  |  |  | 粘土 塊量（％） |  |  |  |  |  |  | アルカリ骨材 反応 試験方法判定 |  |  |  |  |  |  | 粗 骨 材 |  |  |  | 産地・（種別） 最大寸法（mm） |  |  |  |  | 粘土 塊量（％） |  |  |  |  | アルカリ骨材 反応 試験方法判定 |  |  |  |  |
| 打込結果 | 調合計画番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打込箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打込年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリートの種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計基準強度（N/㎜2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品質基準強度（N/㎜2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼び強度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スランプ（㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空気量（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塩化物測定結果（㎏/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用塩化物測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供試体養生方法（現水標準） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧縮強度試験所名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造体コンクリートの圧縮強度試験 （ N/㎜ 2） |  |  |  | 7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス圧接 | ガス圧接継手抜取検査 試験方法 検査結果 （左：抜取検査、右：外観検査） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考察 | 強度試験結果について |  |  |  |  |  |  |  | 塩化物量測定結果について |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガス圧接継手について |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受 付 |  |  |  |  |  |  |
|  | アルカリ骨材反応対策について |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運搬・打込作業状況について |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打設後のコンクリート養生について |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他（骨材の品質、不具合の処置等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |