別表２　保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト（第三章第３関係）

○下記「①～③」は、所有者が記載してください。

○チェックリスト中の「※印の部分」の記載については、選定対象となる保守点検業者に依頼してください。

○保守点検業者が記載した内容をもとに比較し、適宜所有者によるチェック欄をご活用ください。

なお、全てのチェック欄がチェックされることが望ましいと考えられます。

所有者記載事項

【①建物名】（　　　〇〇〇〇〇　　 ）

【②駆動方式(該当項目をチェック)】□ロープ式（□リレー制御 □マイコン制御）　□油圧式

□機械室なし　□その他（　　　）

【③技術情報の有無(該当項目を全てチェック)】□保守点検情報（取扱説明書・マニュアル等）

□製造設計情報　□その他（　　　　　　　　　　）

チェックリスト

| 対 象 | 評価項目 | 評 価 事 項 （※記入事業者名 〇〇〇〇〇 ） | 所有者によるチェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務仕様 | 契約方式 | 保守点検契約の方式が示されているか。（該当項目をチェック） ※ □ＦＭ（フルメンテナンス）契約 □ＰＯＧ契約 □その他（ ） | □ |
|  |  | 遠隔監視・点検装置の活用はあるか。（該当項目をチェック） ※ □有 □無 | □ |
|  |  | 法定の定期検査の実施はあるか。（該当項目をチェック） ※ □有 □無 | □ |
|  | 業務仕様書 | ①保守点検業務における業務仕様書が示されているか。（該当項目をチェック） ※ □仕様書の添付あり（添付があればチェック） ※ □仕様書の添付なし（理由を下記に記載） （ ） ②業務仕様書が示されている場合は、保守点検に必要な技術情報（取扱説明書・マニュアル等）の内容に準拠されているか。（該当項目をチェック） ※ □準拠している ※ □準拠していない（準拠していない内容と、その理由を下記に記載） （ ） ※ □その他（その他の場合は、その内容を下記に記載） （ ） ③業務仕様書が示されている場合は、「エレベーター保守、点検業務標準契約書」に付属の「エレベーター保守、点検業務標準仕様書」の１.～９.の記載項目を全て網羅した内容となっているか。（該当項目をチェック） ※ □網羅している（独自に追加した内容があれば、下記に記載） （ ） ※ □網羅していない（網羅されていない内容と、その理由を下記に記載） （ ） ※ □その他（その他の場合は、その内容を下記に記載） （ ） ④業務仕様書が示されている場合は、点検項目・頻度が「エレベーター保守・点検業務標準契約書」に付属の「エレベーター保守・点検業務標準仕様書」と対比した上で、その内容を網羅した項目・頻度となっているか。（該当項目をチェック） ※ □網羅している（独自に追加・変更等した内容があれば、下記に記載） （ ） ※ □網羅していない（網羅されていない内容と、その理由を下記に記載） （ ）※ □その他（その他の場合は、その内容を下記に記載） （ ） | □ |
|  | 作業報告書 | 作業報告書の提出時期が示されているか。（該当項目をチェック） ※ □点検毎 □１月毎 □その他（ ） | □ |
|  | 緊急時における対応 | 緊急通報から現場までの到達目標時間が示されているか。（該当項目をチェック） ※ □３０分以内 □１時間以内 □その他（ ） | □ |
|  |  | 事故発生時、災害発生時、故障発生時の緊急時における対応のための設備その他の体制が整っているか。 ※ □判断できる資料等の添付（添付があればチェック） | □ |
| 業務能力 | 業務担当者の能力 | 業務担当者又はその指導責任者は、十分な実務経験（例えば昇降機検査資格者講習受講資格が与えられる実務経験年数等）があり、かつ、同型又は類似の昇降機の保守・点検を行ったことがあるか。 ※ □保守・点検に関する実務経験を証明する書類の添付 （添付があればチェック） ※ □業務担当者の保有資格、来訪頻度、標準的な点検時間、他物件の兼務台数及び担当地域、サポート体制等について、この欄に記述 （記述した場合はチェック） | □ |
| 会社概要 | 教育体制 | 業務担当者に対する専門技術、安全衛生、法令遵守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制があるか。 ※ □説明資料等の添付（添付があればチェック） | □ |
|  |  | 業務担当者の技術力に関する社内資格制度があるか。 ※ □判断できる資料等の添付（添付があればチェック） | □ |
|  | 技術情報 | 保守点検契約しようとする昇降機の技術情報（取扱説明書・マニュアル等）を確実に入手する方法が示されているか。（該当項目をチェック） ※ □製造業者から □所有者から □その他（ ） | □ |
|  |  | 保守点検契約しようとする昇降機と同型又は類似の昇降機の保守・点検を行ったことがあるか。 ※ □保守・点検に関する実績を証明する書類の添付（添付があればチェック） | □ |
|  | 部品調達 | 保守点検契約しようとする昇降機の部品の在庫が十分に確保され、又は調達先が確保されているか。（該当項目をチェック） ※ □昇降機の製造業者が製造・供給又は指定する部品の十分なストックがある □部品のストックがない場合でも、昇降機の製造業者から部品を安定確保できる状況にある（現状を下記に記載） （ ） □その他（ ） | □ |
|  | 経営状況等 | 経営状況を客観的に確認できる資料が示されているか。 ※ □判断できる資料等の添付（添付があればチェック） | □ |
|  |  | 支払い方法が明確に示されているか。（該当項目をチェック） ※ □月払い □年払い □その他（ ） | □ |
| その他 | 上記のほか、品質確保や環境配慮に関する取組状況、効率的な保守・点検に関する提案、保守・点検の質や利便性の向上に関する取組状況等の提案があるか。 ※ □この欄に具体的に記述。（記述した場合はチェック） |  | □ |

別表３　保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト（第四章関係）

○全てのチェック欄がチェックされていることをご確認ください。

| 項 目 | 確 認 事 項 |  | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 業務の内容及び契約期間に関する事項 |  |  |  |
| 業務の内容 | 保守点検契約の方式が明示されているか。※ＦＭ契約・ＰＯＧ契約・その他（ ） |  | □ |
|  | 右記の保守・点検の業務の詳細が明示されているか。 | 保守・点検の項目 注） | □ |
|  |  | 保守・点検の頻度（項目毎） 注） | □ |
|  |  | 遠隔監視・点検装置の活用 ※する・しない | □ |
|  |  | 法定の定期検査の実施 ※する・しない | □ |
|  | 業務担当者の要件が明示されているか。 |  | □ |
|  | 故障発生時その他の緊急時の対応方法が明示されているか。 |  | □ |
|  | 保守点検契約に含まれる部品の修理や交換の範囲が明示されているか。 |  | □ |
| 契約期間 | 保守点検契約の期間が明示されているか。※契約期間（ 年） |  | □ |
| 契約の更新方法 | 保守点検契約を更新する場合の方法が明示されているか（契約満了日の９０日前までに解約の申出がない時は契約を１年延長する等）。 |  | □ |
| 契約の解約 | 保守点検契約を解約する場合の方法が明示されているか（契約を解約しようとする時は、契約の相手方に９０日以上の余裕をもって通知する等）。 |  | □ |
| 二 契約当事者の責任範囲に関する事項 |  |  |  |
| 免責条項や賠償義務が明示されているか。 |  |  | □ |
| 三 保守・点検の業務の再委託の制限に関する事項 |  |  |  |
| 所有者の承諾を得た場合を除き、第三者に委託してはならないことが明示されているか。 |  |  | □ |
| 四 保守点検業者による作業報告書に関する事項 |  |  |  |
| 提出時期 | 作業報告書の提出時期が明示されているか。※点検毎・１月毎・その他（ ） |  | □ |
| 報告書の内容 | 保守・点検、不具合対応等の作業や処置の結果についての報告書を提出することが明示されているか。 |  | □ |
|  | 新たな運行に係る技術情報を得た場合は、その内容について速やかに報告することが明示されているか。 |  | □ |
| 五 技術的助言の提供に関する事項 |  |  |  |
| 所有者が昇降機の維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画に関する助言を求めた際、保守点検業者の立場から適切な助言又は提案を行うことが明示されているか。 |  |  | □ |
| 六 事故発生時等における特定行政庁への報告に関する事項 |  |  |  |
| 昇降機に事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から所有者が特定行政庁に報告する上で、保守点検業者の立場から所有者に対して必要な協力を行うことが明示されているか。 |  |  | □ |
| 七 契約終了時の文書等の返還に関する事項 |  |  |  |
| 契約期間の満了又は契約の解約により契約対象の業務が終了した場合における、所有者が貸与した文書等の取扱いが明示されているか（貸与した文書等の返還等）。 |  |  | □ |

注）実際の契約に当たっては、「エレベーター保守・点検業務標準契約書」、「エレベーター保守・点検業務標準仕様書」等をご参考にしてください。