絶縁抵抗測定成績表

| 改修後 | 測定者氏名 |  |  | 測定年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 測定機器 | 製作所 | 製作年月日 | 型式 |  | 最大電圧 | 最大抵抗 |
|  |  |  |  |  |  | Ｖ | ＭΩ |

| 改修前 | 測定者氏名 |  |  | 測定年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 測定機器 | 製作所 | 製作年月日 | 型式 |  | 最大電圧 | 最大抵抗 |
|  |  |  |  |  |  | Ｖ | ＭΩ |

| 回路名称 | 定格電圧（Ｖ） | 測定電圧（Ｖ） | 改修後 測定抵抗（ＭΩ） | 改修前 測定抵抗（ＭΩ） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※測定機器の校正を証明できる書類を添付すること

| 電路の使用電圧 | 定格測定電圧（Ｖ） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般の場合 | 制御機器等が接続されている場合 |
| １００Ｖ級 | ５００ | １２５ |
| ２００Ｖ級 |  | ２５０ |
| ４００Ｖ級 |  | ５００ |

絶縁抵抗値は開閉器等で区切ることのできる電路ごとに５ＭΩ以上とする。ただし、機器が接続された状態では１ＭΩ以上とする。

なお絶縁抵抗計の定格測定電圧は左表による。

※「制御機器等が接続されている場合」の欄は、絶縁抵抗測定によって、制御機器等の損傷が予想される場合に適用する。

Ｒ３．４