（電気－１）補足資料

| 工事種目 | 材 料 種 別 | 摘 要 | 単 位 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各設備 共通 | 電線管類 電線管・ＰＦ管・ＰＥＧ管 ＨＩＶＥ・ＦＥＰ 防水鋳鉄管・ＰＬＰ管 金属線ぴ | 規格及び サイズ毎 | 一式 |  |
|  | 電線類 ＥＭ－ＩＥ・耐熱電線 ＯＷ・ＤＶ | 規格及び サイズ毎 | 一式 |  |
|  | ケーブル類 ＥＭ-ＥＥＦ・ＥＭ-ＣＥ ＥＭ-ＣＥＴ ６ＫＶ-ＥＭ-ＣＥＴ ＦＰ・ＨＰ・ＥＭ-ＣＥＥ ＥＭ-ＣＰＥＥ ＥＭ-ＴＫＥＥ | 規格及び サイズ毎 | 一式 | 高圧ケーブルの場合は端末処理材を別記する。 （単位は一式） |
|  | 位置ボックス |  | 一式 |  |
|  | プルボックス | サイズ毎 | 個 |  |
|  | ダクト・ラック類 金属ダクト・フロアダクト ケーブルラック | 規格及び サイズ毎 | 一式 | フロアダクトの場合は、付属品を別記する。 （単位は一式） |
|  | 開閉器類 開閉器箱・開閉器盤 | 規格毎 | 面 |  |
|  | 端子盤類 端子盤・保安器箱 接地用端子箱 | 規格毎 | 面 |  |
|  | 防火区画材 ケイカル板・シール材 ロックウール等 | 規格毎 | 一式 |  |
|  | ハンドホール | 規格及び サイズ毎 | 基 | 現場打ちの場合は指定強度(FC=○○N/㎜2)毎とする |
|  | ハンドホールふた | 規格毎 | 個 |  |
| 電灯設備 | 機器類 照明器具・分電盤 引込開閉器・ＯＡ盤 | 規格毎 | 個・面 |  |
|  | 配線器具類 タンブラスイッチ コンセント・ハイテンション |  | 一式 |  |
| 動力設備 | 機器類 制御盤・警報盤 | 規格毎 | 面 |  |
| 受変電 設備 | 機器類 キュービクル 高圧・低圧配電盤 コンデンサ（高圧）・変圧器 | 規格毎 | 台・面 |  |
| 静止形 電源設備 | 直流電源装置 交流停電電源装置 | 規格毎 | 台・面 |  |
| 発 電 設 備 | 機器類 発電機・原動機・消音器 発電機盤・空気圧縮機 直流電源装置・ポンプ類 | 規格毎 | 台・面 |  |

（電気－２）

| 工事種目 | 材 料 種 別 | 摘 要 | 単 位 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発 電 設 備 | 槽類 減圧水槽・架台 燃料小出槽・貯油槽等 | 規格毎 | 基 |  |
|  | 付属品 電極・ボールタップ 煙道支持等 |  | 一式 |  |
| 避雷設備 | 突針（支持パイプ等） | 規格毎 | 個 |  |
|  | 導線・導体 | サイズ毎 | 一式 |  |
| 構内 交換設備 | 機器類 交換機・局線中継台 電源装置・主装置・電話機 | 規格毎 | 台・面 一式 |  |
|  | ローテンション フロアプレート | 規格毎 | 一式 |  |
| 情報 表示設備 | 機器類 親時計・子時計 表示盤・発信器・電源装置 | 規格毎 | 台・個 |  |
| 拡声設備 | 機器類 増幅器・マイクロホン アッテネータ・スピーカ | 規格毎 | 台・個 |  |
| 誘導支援設備 | 機器類 親機・子機・（身体障害者用） | 規格毎 | 台 |  |
|  | 押釦・表示灯・表示板 |  | 個・枚 |  |
| テレビ 共同受信設備 | 機器類 機器収容箱・増幅器・混合器 分配器・分岐器整合器 アンテナマスト 直列ユニット・アンテナ | 規格毎 | 個・基又 は一式 |  |
| 火災報知 設備 | 機器類 受信機・副受信機・総合盤 複合盤・非常警報装置 ガス漏れ警報装置 連動制御器 | 規格毎 | 面・個 |  |
|  | 感知器類 差動式・定温式・煙式 | 規格毎 | 個 |  |
|  | 発信機・電鈴・表示灯 | 規格毎 | 個 |  |
|  | 自動閉鎖装置 |  | 個 |  |
| 中央監視 制御設備 | 機器類 監視制御装置 交流無停電電源装置 | 規格毎 | 面 |  |
| 構内 配電線路 ・ 構内 通信線路 | 電柱 | 規格毎 | 本 |  |
|  | 装柱材料・支線 |  | 一式 |  |
|  | 高圧負荷開閉器 | 規格毎 | 台 |  |
|  | 接地極 | 規格毎 | 一式 |  |
|  | 表示類 埋設標・標識シート 接地極埋設標 | 規格毎 | 一式 |  |

（電気－３）

| 工事種目 | 材 料 種 別 | 摘 要 | 単 位 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昇降機 設備工事 | 巻上機 | 規格毎 | 台 |  |
|  | 電動機 | 規格毎 | 台 |  |
|  | ブレーキ | 規格毎 | 一式 |  |
|  | 油圧パワーユニット | 規格毎 | 一式 |  |
|  | 電源盤・制御盤 | 規格毎 | 台 |  |
|  | マシンビーム | 規格毎 | 台 |  |
|  | かご | 規格毎 | 台分 |  |
|  | 三方枠 | 規格毎 | か所 |  |
|  | 乗場の敷居 | 規格毎 | か所 |  |
|  | 乗場の戸 | 規格毎 | か所 |  |
|  | 乗場ボタン | 規格毎 | か所 |  |
|  | レール（ブラケット共） | 規格毎 | 台分 |  |
|  | 主索 | 規格毎 | 台分 |  |
|  | つり合いおもり | 規格毎 | 台分 |  |
|  | 緩衝装置 | 規格毎 | 台分 |  |
|  | インターホン | 規格毎 | 一式 |  |
|  | 地震感知器 | 規格毎 | 一式 |  |
|  | 配管配線材料 | 規格 サイズ毎 | 一式 |  |