## 第２２号
様式第２２号
企画提案書要求事項チェックリスト
|  | 条件規定書及び評価項目の 記載場所 | チェック
◆（様式第１４号）本事業全般に関する提案書
1 | 事業概要及び事業スキームが条件規定書等を満たしているか | 条件規定書 全般 | □
2 | 工程表（スケジュール）が事業期間を満たしているか | 条件規定書 １－２ | □
3 | ＦＩＴ制度（税抜＠39円/kWh）の適用が受けられるか | 条件規定書 １－８ | □
◆（様式第１４－１号）実施体制・役割分担表
1 | 事業範囲の分担が適切か | 条件規定書 １－５ | □
◆（様式第１５号）事業者（代表企業）の経営状況及び収支計画に関する提案書
1 | 自己資本比率等は、会計監査人監査報告書の対象となった計算書類を根拠としているか | 評価項目 | □
◆（様式第１６号）事業者の施工実績に関する提案書
1 | 消化ガス発電設備の施工実績は、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）等を根拠としているか | 評価項目 | □
◆（様式第１７号）事業者の法令遵守状況に関する説明書（過去の法令違反の状況）
1 | 参加資格確認申請の日から過去３年間における対象とする事象が全て記載されているか | 評価項目 | □
◆（様式第１７－１号）事業者の法令遵守状況に関する説明書（コンプライアンス等の管理体制）
1 | 社内の組織体制等について誤りなく記載されているか | 評価項目 | □
◆（様式第１８号）施設概要等に関する提案書
1 | 施設規模、系列数、その他必要な設備が明確に記載されているか | 条件規定書 ２－２－３ 評価項目 | □
2 | 既存施設の管理方法に配慮した点について記載されているか | 条件規定書 ２－２－３ 評価項目 | □
3 | 消化ガス性状の変動範囲や設計条件が記載されているか | 条件規定書 ２－２－２ 評価項目 | □
◆（様式第１９号）設計・建設に関する提案書
1 | 事業実施場所・事業用地が条件規定書を満たしているか | 条件規定書 １－６ | □
2 | 消化槽の加温に廃熱を返還できるシステムとなっているか | 条件規定書 ２－２－３ | □
3 | 消化ガス、電気、温水など既設設備との取合いにおいて条件規定書を満たしている | 条件規定書 ２－２－３ | □
4 | 計測・監視設備の新設・機能増設に関して必要事項が記載されているか | 条件規定書 ２－２－３ | □
◆（様式第２０号）維持管理・運営に関する提案書
1 | 維持管理・運営業務の実施にあたり条件規定書の業務内容を満たしているか | 条件規定書 ３－１－１ 条件規定書 ３－２－１～２ | □
2 | 監視方法は、具体的に記載されているか | 条件規定書 ２－２－３ 条件規定書 ３－２－１～２ | □
3 | 点検、修繕の考え方について頻度や方法等が記載されているか | 条件規定書 ３－２－１～２ | □
4 | 故障発生時における対応について検討がされているか | 条件規定書 ２－２－３ 条件規定書 ３－２－１ 評価項目 | □
5 | 故障を未然に防止するための対策について検討がされているか | 条件規定書 ２－２－３ 条件規定書 ３－２－１ 評価項目 | □
◆（様式第２１号）発電計画に関する提案書
1 | 消化ガス買取り単価について収支計画と整合がとれているか | 条件規定書 ３－１－１ 評価項目 | □
2 | 消化ガス買取り予定量は消化槽加温への返還熱量を考慮して算出されているか | 条件規定書 ３－１－１ 評価項目 | □

## １５－Ａ
１５－Ａ
設計・建設に関する一覧表
■設計・建設費
項 目 |  |  |  |  | 金 額 | 備 考
①設計費 |  |  |  | （千円）
②消化ガス 発電施設 施工費 | 土木施設等工事 | 純工事費 |  | （千円）
|  | 現場管理費 |  | （千円）
|  | 計 |  | （千円） | 0
| 機械設備工事 | 機器費 |  | （千円）
（千円）
（千円）
（千円）
（千円）
|  |  | 計 | （千円） | 0
|  | 据付工事 |  | （千円）
|  | 設計技術費 |  | （千円）
|  | 計 |  | （千円） | 0
| 電気設備工事 | 機器費 |  | （千円）
（千円）
（千円）
（千円）
（千円）
|  |  | 計 | （千円） | 0
|  | 据付工事 |  | （千円）
|  | 設計技術費 |  | （千円）
|  | 計 |  | （千円） | 0
| 計 |  |  | （千円） | 0
③一般管理費 |  |  |  | （千円）
設計・施工費＜税抜＞ |  |  |  | （千円） | 0 | ①＋②＋③
設計・施工費＜税込＞ |  |  |  | （千円） | 0 | 消費税率：８％
■施設撤去費
項 目 |  |  |  |  | 金 額 | 備 考
施設解体・撤去費 |  |  |  | （千円）
施設撤去費＜税抜＞ |  |  |  | （千円） | 0
施設撤去費＜税込＞ |  |  |  | （千円） | 0 | 消費税率：８％
※機器費部分で行が不足する場合は、適宜行を追加すること。

## １５－Ｂ
１５－Ｂ
事業期間の長期収支計画
■施設維持管理費
項目 | [5 empty] | 年度 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | 計
[6 empty] | 経過年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
消化ガス利用量 | [5 empty] | Ｎ㎥/年 | [20 empty] | 0
維持管理費 |  |  |  | 【単価又は年間費用】 |  | 【単位】
| 修繕費 |  |  |  |  | 千円/年 | [20 empty] | 0
| 人件費 |  | 人員数 |  |  | 人/年
|  |  | 人件費 |  | 千円/人 | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電力 |  | 使用量 |  | － | kWh/年
|  |  | 電力費 |  | 円/kWh | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 上水道 |  | 使用料 |  |  | ㎥/年
|  |  | 水道料金 | 316 | 円/㎥ | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 薬品 | 脱硫用薬品 | 使用量 |  |  | kg/年
|  |  | 年間費用 |  | 円/kg | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | シロキサン除去用 薬品 | 使用量 |  |  | kg/年
|  |  | 年間費用 |  | 円/kg | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 排ガス処理用 薬品 | 使用量 |  |  | kg/年
|  |  | 年間費用 |  | 円/kg | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 使用量 |  |  | kg/年
|  |  | 年間費用 |  | 円/kg | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 使用量 |  |  | kg/年
|  |  | 年間費用 |  | 円/kg | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 使用量 |  |  | kg/年
|  |  | 年間費用 |  | 円/kg | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 法定点検・検査費 |  |  |  |  | 千円/年 | [20 empty] | 0
| その他諸経費 |  |  |  |  | 千円/年 | [20 empty] | 0
| 一般管理費 |  |  |  |  | 千円/年 | [20 empty] | 0
| 維持管理費 計（税抜） |  |  |  |  | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 維持管理費 計（税込） |  | 消費税： | 10 | ％ | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■売電収入
項目 | [5 empty] | 年度 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | 計
[6 empty] | 経過年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
発電量 | [5 empty] | kWh/年 | [20 empty] | 0
売電量 | [5 empty] | kWh/年 | [20 empty] | 0
売電収入（税抜） |  |  | 売電単価： | 39 | 円/kWh | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
売電収入（税込） |  |  | 消費税： | 10 | ％ | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■消化ガス買取価格・占用料（広島市の収益）
項目 | [5 empty] | 年度 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | 計
[6 empty] | 経過年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
消化ガス利用量 | [5 empty] | Ｎ㎥/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消化ガス買取価格（税抜） |  |  | 買取単価： |  | 円/Ｎ㎥ | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消化ガス買取価格（税込） |  |  | 消費税： | 10 | ％ | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
貸付面積 |  |  |  |  | ㎡ | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
貸付料 |  |  | 貸付単価 | 2183 | 円/㎡・年 | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 | [5 empty] | 千円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※１：本様式上、網掛け部に該当する金額（全て消費税等を除いた額）もしくは数値を記入すること。その他のセルを変更しないこと。
※２：ユーティリティ単価は、税抜単価としてください。
※３：使用薬品ついて、他に使用するものがあれば、薬品名、薬品単価、年間使用量を記入してください。
※４：水道使用料は、現在の水道使用料単価としています。なお、汚水排水が発生する場合は別途下水道使用料が必要となります。
※５：貸付料は、３年ごとに路線価に基づき見直しを行うが、記載にあたっては一律単価とします。

## ２１－Ａ
２１－Ａ
消化ガスの利用計画
【試算条件】
消化ガスメタン濃度 |  | 58.4 | ％
消化ガス発熱量 |  | 20.9 | MJ/N㎥
蒸気ボイラ効率 |  | 90 | ％
発電機 | 発電機出力（定格出力） |  | ｋW/台
| 発電機台数 |  | 台
| 発電効率 |  | ％
| 熱回収（温水）効率 |  | ％
| 消化ガス消費量（定格出力時） |  | N㎥/日・台
項目 |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 合計 | 備 考
|  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 13 | 365
稼働日数 |  |  | 日/年
運転台数 |  |  | 台
実績データ | 消化ガス発生量 |  | N㎥/日
N㎥/月
| 燃料化施設消化ガス使用量 |  | N㎥/日
N㎥/月
| 蒸気ボイラ消化ガス使用量 |  | N㎥/日
N㎥/月
| 消化槽必要加温熱量 |  | MJ/日
| 余剰ガス量 |  | N㎥/月
発電設備 | 発電設備消化ガス使用量 |  | N㎥/日
N㎥/月
| 発電量 |  | kWh/日
kWh/月
| 稼働率 |  | ％
| 温水回収可能熱量 |  | MJ/日
加温設備 | 燃料化施設回収熱量 |  | MJ/日
| 蒸気ボイラ供給熱量 |  | MJ/日
| 発電機温水回収熱量 |  | MJ/日
まとめ | 発電量（発電端） |  | kWh/日
kWh/月
| 発電量（送電端） |  | kWh/日
kWh/月
| 発電機温水回収熱量 |  | MJ/日
| 余剰ガス量 |  | N㎥/日
N㎥/月