## 様式6 候補物件調書
様式 ６
候補物件調書（評価基準、配点）
【作成上の注意事項】 別紙３「候補物件調書（様式6）作成上の注意事項」を確認してから作成してください。 記載した内容は、賃貸借契約の締結に当たり担保する必要があります。 配点の対象となっていない事項については、４ 物件の特長の欄に記入してください。
●物件の概要
区 分 |  | 1.新築物件 2.既存物件（改修工事予定あり） 3.既存物件（改修工事の予定なし） |  |  |  |  | ※該当する区分を○で囲んでください。
物件名称
所在 | 住居表示
登記簿
所有者 | 土地 | 社名・代表者職氏名
住 所
| 建物 | 社名・代表者職氏名
住 所
応募者 | 社名・代表者職氏名
住 所
所有者との関係
敷地面積 |  | ㎡ |  |  | 延床面積 | ㎡
建物の構造 |  | 造 葺 地上 階/地下 階
竣工年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 築年数 | 年 か月
エレベーターの設置 |  | エレベーターの設置台数 台（設置年月日 年 月 日）
本市以外の入居者 |  | ※暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員の入居がないことを誓約します。
●遵守事項の確認
確認する項目 |  | 選択欄 | 条件の内容
借上料の目安 |  | － | 物件の周辺地域の取引価格に準じた金額を設定できる
１坪当たりの契約総額の月額単価（見込み） 円／坪
※上記の単価の内訳額を全て記載すること。
・家賃 円／坪
・共益費 円／坪（内訳 ）
・管理費 円／坪（内訳 ）
・その他 円／坪（内訳 ）
物件に設定される権利 |  | 適 ・ 否 | 市の賃借権に対抗できる権利を設定しない。
物件の法令への適合 |  | 適 ・ 否 | 建築基準法及び消防関係法令等の現行規定に適合している。
※選択欄に否を選択した項目がある場合はこの提案書を審査しない。
●物件に関する提案（提案内容の該当するチェック欄に○を記入すること。）
注1）新築又は改修工事の着手前や実施中であっても、令和7年度下半期までに工事が完了予定である場合は応募可能とする。 注2）契約に向けた協議の開始後に、 注1）の時期に工事が完了しない見込みとなった場合は、本市がやむを得ないと認めた場合を除き、協議を打ち切るものとする。
１ 物件の基本的な仕様等
項 目 |  |  | 選択欄 | 提案内容 |  |  |  |  | 配 点
① 本庁舎敷地からの直線距離 |  |  |  | ・本庁舎敷地の北西角からの直線距離が200m以内である場合 距離 ｍ |  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | ・本庁舎敷地の北西角からの直線距離が201ｍから400ｍ以内である場合 距離 ｍ |  |  |  | 2
※本庁舎敷地の北西角から、図上で計測した図面を添付すること。（資料番号1－①）
② 床面積の確保 |  |  |  | ・同一の建物内に連続するフロアで専有面積3,000㎡以上4,000㎡程度をまとめて確保できる |  |  |  | 10 | 10
確保可能な専有面積 ㎡
|  |  |  | ・同一の建物内で空きスペースに分散して専有面積3,000㎡以上4,000㎡程度を分散して確保できる |  |  |  | 2
確保可能な専有面積 ㎡
（説明）
※物件の平面図等（計画図）に範囲を図示し、フロアごとの面積の内訳を記入すること。（資料番号１－②）
１ 物件の基本的な仕様等
項 目 |  |  | 選択欄 | 提案内容 |  |  |  |  | 配 点
③ 機密情報の保護 |  |  |  | ・前記②の借上部分のフロア全体を本市の専用としている |  |  |  | 10 | 10
|  |  |  | ・前記②の借上部分のフロアを本市と他のテナントの共用としている |  |  |  | 2
（説明）
④ 駐車場及び駐輪場の確保 |  |  |  | ・建物と同一又は隣接する敷地の駐車場及び駐輪場に、条例に適合する駐車及び駐輪台数を確保してい る |  |  |  | 4 | 4
自動車 台 自転車 台
|  |  |  | ・建物の敷地に隣接しない場所の駐車場及び駐輪場を含め、条例に適合する駐車及び駐輪台数を確保し ている |  |  |  | 1
自動車 台 自転車 台
|  |  |  | ・条例に定める駐車及び駐輪場の台数を確保していない場合 |  |  |  | 失格
（説明）
※広島市建築物における駐車場施設の附置等に関する条例及び広島市自転車等の放置の防止に関する条例に基づいて記入すること。条例に定 める駐車場及び駐輪場の台数を確保していない場合は失格とする。
※広島市のホームページのトップから「駐車場の台数計算」で検索したページに掲載されている「駐車場附置義務台数確認シート」を使用し て台数を算定した資料を添付すること（資料番号1－④－1）
※物件の現況平面図等（計画図）に駐車場及び駐輪場の範囲を図示すること。（資料番号1－④－2）
⑤ 多機能トイレ設備 |  |  |  | ・多機能トイレの面積を2m以上×2m以上としている 多機能トイレの面積 ㎡ |  |  |  | １点加算 | 3
|  |  |  | ・乳幼児用のおむつ替えベッド、ベビーチェアを設置している |  |  |  | 1点加算
|  |  |  | ・オストメイト専用の設備を設置している |  |  |  | 1点加算
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※記載事項に対応した設備図面及び機器の仕様書を添付するか、それに代わる説明資料を添付すること。（資料番号1－⑤）
⑥ 一般トイレ設備 |  |  |  | ・労働安全衛生規則に基づき想定人員に対して必要な便器数以上の個数を設置している |  |  |  | 1 | 1
借上部分のフロアの便器数 男性用小便器 個、男性用大便器 個、女性用 個
|  |  |  | ・労働安全衛生規則に基づき想定人員に対して必要な便器数を設置していない |  |  |  | 0
（説明）
※借上部分のフロアごとの便器数を、男性小便器、男性大便器、女性用の別に記載すること。
※建物の設計時に想定した男女別の便器数の算定式をフロアごとに全て記入した資料を添付すること。（資料番号1－⑥）
１ 物件の基本的な仕様等
項 目 |  |  | 選択欄 | 提案内容 |  |  |  |  | 配 点
⑦ 空調・換気設備 |  |  |  | ・換気設備の稼働により室内の二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に維持することができる |  |  |  | 1点加算 | 2
|  |  |  | ・フロアごとに17℃以上28℃以下に温度調節操作が可能な空調設備を設置している |  |  |  | 1点加算
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※建築物環境衛生管理基準、事務所衛生基準規則、建築基準法に基づいて記入すること。
※記載事項に対応した設備図面及び機器の仕様書を添付するか、それに代わる説明資料を添付すること。（資料番号1－⑦）
⑧ 情報通信設備 |  |  |  | ・借上部分に段差やスロープのないアクセスフロアを設置している |  |  |  | 2点 | 2
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※記載事項に対応した平面図、配線図などの説明資料を添付するか、それに代わる資料を添付すること。（資料番号1－⑧）
⑨ 建物の警備体制 |  |  |  | ・24時間体制の有人及び機械警備併用の警備業務を実施している |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | ・有人警備業務のみを24時間体制で実施している |  |  |  | 1
|  |  |  | ・機械警備業務のみを24時間体制で実施している |  |  |  | 1
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※警備体制の確認できる契約書又は仕様書等の説明資料を添付するか、それに代わる資料を添付すること。（資料番号1－⑨）
⑩ 建物の設備管理体制 |  |  |  | ・建物の管理部門が24時間体制で常駐している |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | ・建物の管理部門が昼間だけ常駐している 管理要員の勤務時間 時 分～ 時 分 |  |  |  | 1
|  |  |  | ・建物の管理部門が常駐せず、外部の管理会社が設備の運転管理を行っている |  |  |  | 1
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※設備の運転管理体制の確認できる契約書又は仕様書等の説明資料を添付するか、それに代わる資料を添付すること。（資料番号1－⑩）
２ 危機管理体制の整備
項 目 |  |  | 選択欄 | 提案内容 |  |  |  |  | 配 点
① 防火・防災管理体制 |  |  |  | ・統括防火管理体制を整備している |  |  |  | 3点加算 | 9
|  |  |  | ・災害発生時の対応マニュアルを整備している |  |  |  | 3点加算
|  |  |  | ・防火・防災訓練を毎年度実施している |  |  |  | 3点加算
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※消防、防災計画に基づいて記入すること。
※建設前の物件については、建物の消防・防災管理体制について確認ができる資料を添付すること。（資料番号2－①）
② 地震対策 |  |  |  | ・2000年の建築基準法改正に基づく新耐震基準を満たし、耐震等級が2級以上の建物の場合 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の日付 年 月 日 耐震等級 級 |  |  |  | 8 | 8
|  |  |  | ・2000年の建築基準法改正に基づく新耐震基準により建設されている場合 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の日付 年 月 日 |  |  |  | 7
|  |  |  | ・1981年の建築基準法改正に基づく耐震基準により建設されている場合 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の日付 年 月 日 |  |  |  | 1
|  |  |  | ・1981年の建築基準法改正に基づく耐震基準を満たしていない場合（耐震改修工事の実施予定がない） |  |  |  | 失格
（説明）
※住宅品質確保の促進に関する法律に規定される耐震基準に基づいて耐震等級を記載した場合、又は耐震改修工事を実施している場合や耐震診断 の結果に基づいて記載した場合は、耐震等級を確認できる資料を抜粋して添付すること。（資料番号2－②）
③ 水害対策 |  |  |  | ・借上部分のフロアを2階以上の階に配置して浸水被害の対策としている |  |  |  | 6点加算 | 8
|  |  |  | ・建物の入り口に防潮板の設備を設置している |  |  |  | 2点加算
|  |  |  | ・浸水被害について特別な対策をしていない |  |  |  | 0
（説明）
※防潮板設備の図面及び機器の仕様書を添付するか、それに代わる資料を添付すること。（資料番号2－③）
④ 避難設備 |  |  |  | ・二方向の避難が可能な建物構造であり、共用の避難階段を設置している |  |  |  | 1点加算 | 3
|  |  |  | ・避難階段のほかに避難器具を設置している |  |  |  | 1点加算
|  |  |  | ・障害者の避難に配慮した避難器具を設置している |  |  |  | 1点加算
※建物の避難経路を図示した図面を添付するか、それに代わる説明資料を添付すること。（資料番号2－④－1）
※避難器具の設備図面及び器具の仕様書を添付するか、それに代わる資料を添付すること。（資料番号2－④－2）
⑤ 非常用電源設備 |  |  |  | ・非常用発電装置を設置し、停電時に借上部分のフロアに対して72時間以上電力を供給できる |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | ・非常用発電装置を設置しているが、停電時に借上部分のフロアに対して電力を供給できる時間が72時 間未満 |  |  |  | 1
|  |  |  | ・建物に非常用発電装置を設置していない |  |  |  | 0
（説明）
※非常用発電装置の設備図面及び機器の仕様書を添付するか、それに代わる資料を添付すること。（資料番号2－⑤）
３ 社会的課題への取組
項 目 |  |  | 選択欄 | 提案内容 |  |  |  |  | 配 点
① 障害者雇用率 |  |  |  | ・障害者雇用率が4.6%以上の場合 障害者雇用率 ％ |  |  |  | 9 | 9
|  |  |  | ・障害者雇用率が3.45%以上で4.6%未満 の場合 障害者雇用率 ％ |  |  |  | 7
|  |  |  | ・障害者雇用率が2.3%を超え3.45%未満の場合 障害者雇用率 ％ |  |  |  | 5
|  |  |  | ・過去2年間に障害者雇用納付金を1年分でも滞納していた場合 |  |  |  | -2
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※事業者の社会的課題への取組に関する報告書等（様式7-1、様式7-2、様式7-3）を作成して添付すること。（資料番号3-1）
※障害者雇用率の算出方法は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づくものとする。（算定対象の障害者とは、身体障害者、知的障 害者、精神障害者である。）
② 環境問題への配慮状況 |  |  |  | ・ISO14001若しくはISO14005又はエコアクション21を取得している |  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | ・ISO14001若しくはISO14005又はエコアクション21を取得していない |  |  |  | 0
（説明）
※事業者の社会的課題への取組に関する報告書等（様式7-1、様式7-2、様式7-3）を作成して添付すること。（資料番号3-1）
③ 子育て支援推進状況 |  |  |  | ・次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けている場合 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | ・次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定義務があるが策定していない場合 |  |  |  | -3
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※事業者の社会的課題への取組に関する報告書等（様式7-1、様式7-2、様式7-3）を作成して添付すること。（資料番号3-1）
④ 男女共同参画に対する取組状況 |  |  |  | ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定を受けている、又は本市により男女共 同参画推進事業者として表彰を受けている場合 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画」の策定義務がある が策定していない場合 |  |  |  | -3
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※事業者の社会的課題への取組に関する報告書等（様式7-1、様式7-2、様式7-3）を作成して添付すること。（資料番号3-1）
⑤ 広島市の産業振興への貢献 |  |  |  | ・広島市内に本店がある場合 |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | ・広島市内に本店がなく支店がある場合 |  |  |  | 2
|  |  |  | ・広島市内にその他の事業所がある場合 |  |  |  | 1
|  |  |  | ・上記に該当がない |  |  |  | 0
（説明）
※事業者の社会的課題への取組に関する報告書等（様式7-1、様式7-2、様式7-3）を作成して添付すること。（資料番号3-1）
※法律に基づき企業グループの単位での取組が認められている場合は、企業グループとしての実績を記入してもよいが、その場合は企業グループの取組内容と自社の関係が確認できる資料を添付す ること。（資料番号3-2）
４ 物件の特長
※管理費ランニングコストの削減等による賃貸料の低廉化の取組についてPRを記載すること。 ※建物の構造・外観、建物の管理方法、同種の契約の履行実績、カーボンニュートラルの取組、ユニバーサルデザイン化の取組等についてPRを記載すること。 | [8 empty] | 配 点
10
16
17
18
19
20
21
22