別表（第２条関係）

日常生活用具給付の種目等

| 種 目 |  |  |  |  |  |  | 障害及び程度 | 対象年齢 | 基準額(円) 【費用限度額】 | 性 能 等 | 耐用年数 (年) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介 護 ・ 訓 練 支 援 用 具 | 特殊寝台 |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上 | 18歳以上 | 154,000 | 腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | ８ |  |
|  | 特殊 マット |  |  |  | 簡易型 |  | 下肢又は体幹機能障害１級（常時介護を要する者に限る。） | 18歳以上 | 19,600 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | ５ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上 | 3歳以上 18歳未満 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 重度又は最重度の知的障害者（児） | 3歳以上 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 褥瘡予防型 |  | 下肢又は体幹機能障害１級（常時介護を要する者に限る。）であって、必要と認められる者 | 18歳以上 | 84,000 | 褥瘡予防のためのものであって、送風装置若しくは空気圧調整装置を備えた空気マット又は水等によって減圧による体圧分散効果を有するもの。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上であって、必要と認められる者 | 3歳以上 18歳未満 |  |  |  |  |
|  | 特殊尿器 |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害１級（常時介護を要する者に限る。） | 学齢児以上 | 67,000 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | 入浴担架 |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上（入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。） | 3歳以上 | 82,400 | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | ５ |  |
|  | 体位変換器 |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上（下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。） | 学齢児以上 | 15,000 | 介助者が障害者(児)の体位を変換するに当たって、容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | 移動用リフト |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上 | 3歳以上 | 159,000 | 介護者が障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。（天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。）。 | ４ |  |
|  | 訓練いす |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上 | 3歳以上 18歳未満 | 33,100 | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | ５ |  |
|  | 訓練用ベッド |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上 | 学齢児以上 18歳未満 | 159,200 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | ８ |  |
| 自 立 生 活 支 援 用 具 | 入浴補助用具 |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害を有する者であって、入浴に介助を必要とする者 | 18歳以上 | 90,000 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ８ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3歳以上 18歳未満 |  |  | ５ |  |
|  | 便器 |  |  |  |  |  | 下肢又は体幹機能障害２級以上 | 学齢児以上 | 4,450 | 障害者(児)が容易に使用できるもの。手すりを設ける場合は、5,400円の範囲内で必要な額を加えるものとする。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ８ |  |
|  | Ｔ字状・棒状のつえ |  |  |  |  |  | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、つえの使用により歩行機能が補完される者 | ― | 4,200 | 十分な強度を有する木材又は軽金属を主体とした一本杖 | ３ |  |
|  | 移動・移乗支援用具 |  |  |  |  |  | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 3歳以上 | 60,000 | 障害者(児)の身体機能の状態を充分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具である手すり、スロープ等。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ８ |  |
|  | 頭部保護帽 |  |  |  |  |  | - 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 - てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)・精神障害者(児) | ― | 36,750 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | ３ |  |
|  | 特殊便器 |  |  |  |  |  | ・上肢障害2級以上 ・重度又は最重度の知的障害者(児)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 | 学齢児以上 | 151,200 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの又は知的障害者(児)を介護している者が容易に使用できるもので温水温風を出し得るもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ８ |  |
|  | 火災警報器 |  |  |  |  |  | 聴覚障害２級以上（火災の感知・避難が著しく困難な聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯） | ― | 15,500 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | ８ |  |
|  | 自動消火器 |  |  |  |  |  | 障害程度２級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は各級の精神障害者(児)（いずれも火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯） | ― | 28,700 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 | ８ |  |
|  | 電磁調理器 |  |  |  |  |  | ・ 視覚障害２級以上（視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯） ・ 重度又は最重度の知的障害者 | 18歳以上 | 41,000 | 視覚障害者、知的障害者が容易に使用できるもの。 | ６ |  |
|  | 歩行時間延長信号機用小型送信機 |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上 | 学齢児以上 | 12,000 | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 | 10 |  |
|  | 聴覚障害者用屋内信号装置 |  |  |  |  |  | 聴覚障害２級以上（聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯） | 18歳以上 | 87,400 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 10 |  |
| 在 宅 療 養 等 支 援 用 具 | 透析液加温器 |  |  |  |  |  | 腎臓機能障害３級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 3歳以上 | 51,500 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | ５ |  |
|  | ネブライザー（吸入器） |  |  |  |  |  | 呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 36,000 | 障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | 電気式たん吸引器 |  |  |  |  |  | 呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 56,400 | 障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | 酸素ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 18歳以上 | 17,000 | 障害者が容易に使用できるもの。 | 10 |  |
|  | 視覚障害者用体温計（音声式） |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上（視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯） | 学齢児以上 | 9,000 | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | 視覚障害者用体重計 |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上（視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯） | 18歳以上 | 18,000 | 視覚障害者が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | 視覚障害者用血圧計 |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上（視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯） | 18歳以上 | 13,200 | 視覚障害者が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | パルスオキシメーター |  |  |  |  |  | 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法者又は人工呼吸器装着者 | ― | 50,000 | 障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
| 情 報 ・ 意 思 疎 通 支 援 用 具 | 携帯用会話補助装置 |  |  |  |  |  | 音声言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声発語に著しい障害を有する者 | 学齢児以上 | 98,800 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | パーソナルコンピュータ周辺機器・アプリケーションソフト |  |  |  |  |  | ・上肢障害又は視覚障害２級以上 ・体幹機能障害２級以上（上肢障害２級以上と同程度の障害に限る。） | 学齢児以上 | 100,000 | 自らが所有するパーソナルコンピュータの操作に必要な身体障害者用の周辺機器又はアプリケーションソフトであること。 | ５ |  |
|  | 点字ディスプレイ |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上であって、必要と認められる者 | ― | 383,500 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | ６ |  |
|  | 点字器 |  | 両面書用 |  |  |  | ・視覚障害２級以上 ・視覚障害を有する者であって点字の習得訓練に参加するにあたり用具の利用が必要と認められるもの | ― | 10,400 | 点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの。 | ７ |  |
|  |  |  | 片面書用 |  |  |  |  |  | 7,200 |  | ５ |  |
|  | 点字タイプライター |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上（本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。） | ― | 63,100 | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  | 視覚障害者用ポータブルレコーダー |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上 | 学齢児以上 | 85,000 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、ＤＡＩＳＹ方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの。 | ６ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、ＤＡＩＳＹ方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの。 |  |  |
|  | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上 | 学齢児以上 | 99,800 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ６ |  |
|  | 視覚障害者用拡大読書器 |  |  |  |  |  | 視覚障害を有する者 | 学齢児以上 | 198,000 | 画像入力装置により、読みたいもの（印刷物等）を拡大表示又は読み上げるもの。 | ８ |  |
|  | 視覚障害者用時計 |  |  |  |  | 触読式 | 視覚障害２級以上 | 学齢児以上 | 10,300 | 視覚障害者（児）が容易に使用できるもの。 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 音声式 |  |  | 13,300 |  |  |  |
|  | 聴覚障害者用通信装置 | ＦＡＸ |  |  |  |  | 聴覚障害又は音声言語機能障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡時の手段として必要と認められる者 | 学齢児以上 | 30,000 | 音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ５ |  |
|  |  | テレビ電話又はウェブカメラ |  |  |  |  |  |  | 71,000 | 音声の代わりに、映像により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。 |  |  |
|  | 聴覚障害者用情報受信装置 |  |  |  |  |  | 聴覚障害を有する者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる者 | ― | 88,900 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 | ６ |  |
|  | 人工喉頭 |  |  | 笛式 |  |  | 音声機能若しくは言語機能障害者（児）であって、本装置により意思疎通が可能となる者 | ― | 8,100 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | ４ |  |
|  |  |  |  | 電動式 |  |  |  |  | 70,100 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | ５ |  |
|  | 視覚障害者用音声ICタグレコーダー |  |  |  |  |  | 視覚障害２級以上 | ― | 59,800 | 視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するもの。 | ２ |  |
|  | 点字図書 |  |  |  |  |  | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | ― | 別に定めるところによる。 | 点字により作成された図書 | ― |  |
|  | 人工内耳用電池 |  |  |  | 電池 |  | 聴覚障害を有する者であって、人工内耳を装用している者 | ― | 3,000 | 人工内耳に使用するもの。 | ― |  |
|  |  |  |  |  | 充電池 |  |  |  | 19,000 |  | １ |  |
| 排 泄 管 理 支 援 用 具 | ストマ用装具 |  |  | 消化器系 |  |  | 身体障害者手帳を所持しているストマ造設者 | ― | 8,858 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋 | ― |  |
|  |  |  |  | 尿路系 |  |  | 身体障害者手帳を所持しているストマ造設者 |  | 11,639 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は尿処理用のキャップ付 | ― |  |
|  | 紙おむつ等 |  |  |  |  |  | - 高度の排便又は排尿機能障害 - 脳原性運動機能障害を有し、かつ、意思表示困難な者 - 最重度の知的障害者（児） | 3歳以上 | 12,000 | 紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸装具 | ― |  |
|  | 収尿器 |  | 男性用・普通型 |  |  |  | 高度の排尿機能障害 | ― | 7,700 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけたもの。 | １ |  |
|  |  |  | 男性用・簡易型 |  |  |  |  |  | 5,700 |  |  |  |
|  |  |  | 女性用・普通型 |  |  |  |  |  | 8,500 |  |  |  |
|  |  |  | 女性用・簡易型 |  |  |  |  |  | 5,900 |  |  |  |
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 |  |  |  |  |  | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）３級以上（特殊便器取替の場合は上肢障害２級以上） | 学齢児以上 | 200,000 | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | ― |  |

注１　上記の日常生活用具の給付対象者は、在宅であることを要件とする。ただし、自立支援生活用具の内の「Ｔ字状・棒状のつえ」と「頭部保護帽」、情報・意思疎通支援用具の内の「点字器」と「人工喉頭」及び排泄管理支援用具については、在宅以外（入院や施設入所等）も給付対象とすることができる。

注２　乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。