質　疑　応　答　書

件　名　　坪井児童館放課後児童クラブ仮設建物の賃貸借

| 番号 | 仕様書頁等 | 質 問 | 回 答 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ | 仕様書No.3 8その他 6より 同No.3 8その他 13より 同No.4 10特記仕様 11より 同No.6 10特記仕様 備品等の一 覧表より 同No.7 電気設備 特記事項 6より 同No.8 機械設備 特記事項 4より 同No.9 13その他の特記仕様 7より 賃貸借契約書(案)No.3 第8条6より No.4 第12条より | 「掘削作業等において、地下埋設物等に干渉しないよう十分に留意すること」とありますが、既存配管等がわかる資料、図面はご提供いただけると考えて良いでしょうか。又、提供がいただけない場合は試掘調査等が必要でしょうか。 火災保険の加入については、賃貸借契約書（案）第6条にもあるように、賃借人の持ち込まれる事務什器等は対象外との認識でよろしいでしょうか。 外部建具（窓）は、外れ止め、開放制限機能とありますが、引き違い部分の片方を固定、開放不可にすることにより外れ防止と考えてよろしいでしょうか。 男子便所の小便器4ヶ所、平面図には5カ所となっていますが、平面図を正と考えてよろしいでしょうか。 出入口、事務室及び各放課後児童クラブに設置するインターホンについてカメラ不要と考えてよろしいでしょうか。 撤去時に復旧が困難もしくは不可となる既設構築物が障害となる場合、部分的に地上でのコロガシ配管になる場合が考えられます。その場合、配管の破損、凍結防止措置及び、児童等学校全体の利用者の安全性を考慮した内容であれば、上記の配管方法は可能でしょうか。 鉄棒、雲梯及びのぼり棒の新設遊具は、現地確認の上、機能・安全性において同等以上のもの選択するという認識でよろしいでしょうか。 火災に対する賠償責任について、賃借人の故意又は過失による火災等にて滅失又は損傷した場合は除く(賠償請求はできる)と考えてよろしいでしょうか。 契約解除時点において、既に使用した工事費及びリース料、契約解除に伴う解体撤去費用についてはご負担いただけると考えてよろしいでしょうか。 契約締結後、既存校舎、その他の前願書及びそのCADデータは貸与又はご提供いただけますでしょうか。 仮設許可の取得が不可の時、敷地全体が申請敷地となった場合、違法建築物等があれば発注者様にて整備をお願いいたします。 契約締結後に発覚した暗渠や既存埋設配管等の迂回及び撤去復旧工事にかかる費用、工期は追加でいただけると考えてよろしいでしょうか。 | 可能な限り提供しますが、資料・図面が残っていない可能性があります。その場合は、試掘調査等を行い、小学校の設備に損傷を与えないように十分注意してください。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 平面図のとおり、小便器を5カ所設置してください。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。給水管を地中埋設できない事情が判明した場合は、賃借人にも報告してください。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 お見込みのとおりです。 可能な限り提供しますが、CADデータがない可能性があります。 賃借人にて、負担します。 賃貸人と賃借人とが別途協議して定めます。 |

（注）　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。