02 交通ランド消防用設備等保守点検業務の仕様書

別表第３

「設備、数量等」（交通ランド管理棟　　　　西区大芝公園１－５０）

| 設 備 名 | 機 器 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 小型 粉末 加圧 | ７本 |
| 非常警報設備 | 複合装置 | ２台 |
| 誘導灯 | 誘導灯 | ３台 |