04 過去３年間の修繕履歴

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成３０年度 | |  |  |  |
| 番号 | 業務名 | 内容 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 交通ランド身障者便所ピット内給水管漏水修繕 | 塩ビ管(φ25.φ20)の取替 | 25,920円 |  |
|
| 2 | シートベルトの修繕等 | シートベルト及び巻取り部の補修 | 42,422円 |  |
|
| 3 | シートベルトの修繕（その２） | シートベルトの補修　５本 | 38,880円 |  |
|
| 4 | 9月保守点検業務に伴う消耗品等交換作業 | オイル交換ほか１２点 | 67,557円 |  |
|
| 5 | シートベルトの修繕（その３） | シートベルトの補修　５本 | 38,880円 |  |
|
| 6 | シートベルトの修繕（その4） | シートベルトの補修　６本 | 46,656円 |  |
|
| 7 | フロントハブの修繕 | ベアリングの補修 | 19,440円 |  |
|
| 8 | 3月保守点検業務に伴う消耗品等交換作業 | オイル交換ほか１２点 | 78,203円 |  |
|
| 合　計 | | | 357,958円 |  |
|  |  |  |  |  |
| 平成３１年度 | |  |  |  |
| 番号 | 業務名 | 内容 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 大芝交通ランド給水施設修繕 | 開削、塩ビ管(φ25.φ20)撤去復旧、舗装復旧 | 194,400円 |  |
|
| 2 | 大芝交通ランド給水施設修繕（その２） | ピット内水抜き、塩ビ管（φ20）調査撤去復旧 | 30,240円 |  |
|
| 3 | H31年度上期ゴーカートの保守点検に伴う修繕 | エンジンオイル交換技術料他　１４項目 | 242,825円 |  |
|
| 4 | 交通ランド事務室空調機修繕 | 能力設定アダプター式プリント基板・ファン電動機 | 82,500円 |  |
|
| 5 | H31年度下期ゴーカートの保守点検に伴う修繕 | エンジンオイル交換他３項目 | 49,720円 |  |
|
| 合　計 | | | 599,685円 |  |
|  |  |  |  |  |
| 令和２年度 | |  |  |  |
| 番号 | 業務名 | 内容 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 大芝公園交通ランド放送設備修繕 | 放送設備の拡声器の調整 | 93,500円 |  |
|
| 2 | 大芝公園交通ランド湯沸器修繕 | 湯沸器の修繕 | 42,350円 |  |
|
| 3 | 大芝公園交通ランド放送設備修繕（その２） | 放送設備の拡声器の修繕 | 81,400円 |  |
|
| 4 | 大芝公園交通ランド水洗トイレ修繕 | 水洗トイレの修繕 | 99,000円 |  |
|
| 5 | 前期ゴーカートの保守点検に伴う修繕 | リコール交換他8項目 | 61,633円 |  |
|
| 6 | シートベルト修繕 | シートベルト部品交換 | 11,000円 |  |
|
| 7 | マキタエンジンブロワー修繕 | エンジンブロワー部品交換 | 8,800円 |  |
|
| 8 | 後期ゴーカートの保守点検に伴う修繕 | リコール交換他8項目 | 59,554円 |  |
|
| 9 | 大芝公園交通ランド車庫コンセント修繕 | 車庫コンセント修繕 | 99,000円 |  |
|
| 合　計 | | | 556,237円 |  |