## 飲食店営業
ここでの「法」とは、食品衛生法(昭和22年法律第213号)を示します。
ここでの「令」とは、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を示します。
営業に共通する事項 | 選択
一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構 造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを 有すること。 | YES / NO
二 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあ るもの（以下「食品等」という。）への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止する ため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備 が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。 ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替 に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられて いる場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としな い室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び 昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。 | YES / NO
ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防 止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又 は、設備を有すること。 | YES / NO
ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下この表において「清掃等」という。） を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であ ること。 | YES / NO
ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作ら れ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性 材料で腰張りされていること。 | YES / NO / 不適用
ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保 できる機能を備えること。 | YES / NO
へ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温 度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給さ れる水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備 え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあって は、食品衛生上支障のない構造であること。 | YES / NO
ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用 について定めがある食品を取り扱う営業におけるヘの適用については、「飲用に適する 水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう 定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」と あるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有するこ と。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
リ 排水設備は次の要件を満たすこと。 ⑴ 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流 れる区画の床面に設置されていること。 ⑵ 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切 に排出できる機能を有すること。 ⑶ 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。 | YES / NO / 不適用
ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を 必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三 条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがあ る食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。 | YES / NO
ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設 備を有すること。 | YES / NO
ヲ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。 ⑴ 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 ⑵ 専用の流水式手洗い設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができ る十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等と区分して保管する設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性材料で作られ、 十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 | YES / NO
タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な 位置に有すること。 | YES / NO / 不適用
レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大 きさ及び数の洗浄設備を有すること。 | YES / NO
ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所 及び計量器を備えること。 | YES / NO
四 機械器具
イ 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の 設備（以下「機械器具等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすること のできる構造であること。 | YES / NO
ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 | YES / NO
ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であ り、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。 | YES / NO
ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄を しやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい 構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 | YES / NO
ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用する こと。 | YES / NO / 不適用
ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計 その他の計量器を備えること。 | YES / NO
ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作 業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。 | YES / NO
五 その他
ロ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のうち、 簡易な営業（そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざい の半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業（喫茶店、サ ロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。）を含 む。別表第二十第一号⑴において同じ。）をする場合にあっては、イの規定による ほか、次に定める基準により営業をすることができる。 ⑴ 床面及び内壁にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がな いと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。 ⑵ 排水設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと 認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。 ⑶ 冷蔵又は冷凍設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支 障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。 ⑷ 食品を取り扱う区域にあっては、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない構 造であれば、区画されていることを要しないこととすることができる。
ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製 造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 ⑴ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室 又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて 区画されていること。 ⑵ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却 に必要な設備を有すること。 ⑷ 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍 室及び保管室を有すること。 | YES / NO
ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合に あっては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構 造であること。 ⑴ 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を 有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合に あっては、作業区分に応じて区画されていること。 ⑵ 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封 殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。 | YES / NO
六 生食用食肉の加工又は調理をする施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。 | YES / NO
ロ 器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。 | YES / NO
ハ 生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。 | YES / NO
ニ 取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏四度 以下と、冷凍保存を要する場合にあっては、当該生食用食肉が摂氏マイナス十五度 以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。 | YES / NO
ホ 生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を 有すること。 | YES / NO
七 ふぐを処理する施設
イ 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えるこ と。 | YES / NO
ロ ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。 | YES / NO
ハ ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを摂氏マイナス十八度以下で急速に凍結できる 機能を備える冷凍設備を有すること。 | YES / NO / 適用なし

## 飲食店営業 (自動車)
ここでの「法」とは、食品衛生法(昭和22年法律第213号)を示します。
ここでの「令」とは、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を示します。
営業に共通する事項 | 選択
一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構 造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを 有すること。 | YES / NO
二 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあ るもの（以下「食品等」という。）への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止する ため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備 が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。 ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替 に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられて いる場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としな い室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び 昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。 | YES / NO
ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防 止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又 は、設備を有すること。 | YES / NO
ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下この表において「清掃等」という。） を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であ ること。 | YES / NO
ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保 できる機能を備えること。 | YES / NO
へ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温 度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給さ れる水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備 え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあって は、食品衛生上支障のない構造であること。 | YES / NO
ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用 について定めがある食品を取り扱う営業におけるヘの適用については、「飲用に適する 水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう 定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」と あるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有するこ と。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。 | YES / NO
ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を 必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三 条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがあ る食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。 | YES / NO
ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設 備を有すること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができ る十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等と区分して保管する設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性材料で作られ、 十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 | YES / NO / 不適用
レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大 きさ及び数の洗浄設備を有すること。 | YES / NO
ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所 及び計量器を備えること。 | YES / NO
四 機械器具
イ 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の 設備（以下「機械器具等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすること のできる構造であること。 | YES / NO
ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 | YES / NO
ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であ り、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。 | YES / NO
ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄を しやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい 構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 | YES / NO
四 機械器具
ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用する こと。 | YES / NO / 不適用
ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計 その他の計量器を備えること。 | YES / NO
ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作 業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。 | YES / NO
五 その他
ロ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のうち、 簡易な営業（そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざい の半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業（喫茶店、サ ロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。）を含 む。別表第二十第一号⑴において同じ。）をする場合にあっては、イの規定による ほか、次に定める基準により営業をすることができる。 ⑴ 床面及び内壁にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がな いと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。 ⑵ 排水設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと 認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。 ⑶ 冷蔵又は冷凍設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支 障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。 ⑷ 食品を取り扱う区域にあっては、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない構 造であれば、区画されていることを要しないこととすることができる。
五 その他
ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製 造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 ⑴ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室 又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて 区画されていること。 ⑵ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却 に必要な設備を有すること。 ⑷ 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍 室及び保管室を有すること。 | YES / NO
ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合に あっては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構 造であること。 ⑴ 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を 有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合に あっては、作業区分に応じて区画されていること。 ⑵ 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封 殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。 | YES / NO
六 自動車において調理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
⑴ 簡易な営業にあっては、一日の営業において約四十リットルの水を供給し、かつ、 廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。 ⑵ 比較的大量の水を要しない営業にあっては、一日の営業において約八十リットルの水 を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。 ⑶ 比較的大量の水を要する営業にあっては、一日の営業において約二百リットルの水を 供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。 | YES / NO

## 食肉販売業
ここでの「法」とは、食品衛生法(昭和22年法律第213号)を示します。
ここでの「令」とは、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を示します。
営業に共通する事項 | 選択
一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構 造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを 有すること。 | YES / NO
二 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあ るもの（以下「食品等」という。）への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止する ため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備 が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。 ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替 に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられて いる場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としな い室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び 昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。 | YES / NO
ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防 止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又 は、設備を有すること。 | YES / NO
ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下この表において「清掃等」という。） を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であ ること。 | YES / NO
ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作ら れ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性 材料で腰張りされていること。 | YES / NO / 不適用
ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保 できる機能を備えること。 | YES / NO
へ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温 度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給さ れる水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備 え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあって は、食品衛生上支障のない構造であること。 | YES / NO
ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用 について定めがある食品を取り扱う営業におけるヘの適用については、「飲用に適する 水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう 定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」と あるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有するこ と。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。 | YES / NO
リ 排水設備は次の要件を満たすこと。 ⑴ 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流 れる区画の床面に設置されていること。 ⑵ 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切 に排出できる機能を有すること。 ⑶ 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。 | YES / NO / 不適用
三 施設の構造及び設備
ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を 必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三 条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがあ る食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。 | YES / NO
ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設 備を有すること。 | YES / NO
ヲ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。 ⑴ 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 ⑵ 専用の流水式手洗い設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができ る十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等と区分して保管する設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性材料で作られ、 十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 | YES / NO / 不適用
ヨ 製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所 を有すること。 | YES / NO / 不適用
タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な 位置に有すること。 | YES / NO / 不適用
レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大 きさ及び数の洗浄設備を有すること。 | YES / NO
ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所 及び計量器を備えること。 | YES / NO
四 機械器具
イ 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の 設備（以下「機械器具等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすること のできる構造であること。 | YES / NO
ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 | YES / NO
ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であ り、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。 | YES / NO
ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄を しやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい 構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 | YES / NO
ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用する こと。 | YES / NO / 不適用
ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計 その他の計量器を備えること。 | YES / NO
ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作 業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。 | YES / NO
五 個別事項
イ 処理室を有すること。 | YES / NO
ロ 処理室に解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。 | YES / NO
ハ 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏十度以下と、冷凍保存を要する 場合にあっては製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる 機能を備える冷蔵又は冷凍設備を処理量に応じた規模で有すること。 | YES / NO
ニ 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で 作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない 構造であり、蓋を備えていること。 | YES / NO
六 食肉販売業で生食用食肉の加工又は調理をする施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。 | YES / NO
ロ 器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。 | YES / NO
ハ 生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。 | YES / NO
ニ 取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏四度 以下と、冷凍保存を要する場合にあっては、当該生食用食肉が摂氏マイナス十五度 以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。 | YES / NO
ホ 生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を 有すること。 | YES / NO
七 その他
ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製 造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 ⑴ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室 又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて 区画されていること。 ⑵ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却 に必要な設備を有すること。 ⑷ 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍 室及び保管室を有すること。 | YES / NO
ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合に あっては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構 造であること。 ⑴ 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を 有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合に あっては、作業区分に応じて区画されていること。 ⑵ 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封 殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。 | YES / NO

## 魚介類販売業
ここでの「法」とは、食品衛生法(昭和22年法律第213号)を示します。
ここでの「令」とは、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を示します。
営業に共通する事項 | 選択
一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構 造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを 有すること。 | YES / NO
二 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあ るもの（以下「食品等」という。）への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止する ため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備 が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。 ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替 に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられて いる場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としな い室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び 昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。 | YES / NO
ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防 止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又 は、設備を有すること。 | YES / NO
ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下この表において「清掃等」という。） を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であ ること。 | YES / NO
ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作ら れ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性 材料で腰張りされていること。 | YES / NO / 不適用
ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保 できる機能を備えること。 | YES / NO
へ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温 度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給さ れる水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備 え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあって は、食品衛生上支障のない構造であること。 | YES / NO
ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用 について定めがある食品を取り扱う営業におけるヘの適用については、「飲用に適する 水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう 定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」と あるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有するこ と。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
リ 排水設備は次の要件を満たすこと。 ⑴ 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流 れる区画の床面に設置されていること。 ⑵ 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切 に排出できる機能を有すること。 ⑶ 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。 | YES / NO / 不適用
ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を 必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三 条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがあ る食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。 | YES / NO
ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設 備を有すること。 | YES / NO
ヲ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。 ⑴ 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 ⑵ 専用の流水式手洗い設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができ る十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等と区分して保管する設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性材料で作られ、 十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 | YES / NO / 不適用
ヨ 製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所 を有すること。 | YES / NO / 不適用
タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な 位置に有すること。 | YES / NO / 不適用
レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大 きさ及び数の洗浄設備を有すること。 | YES / NO
ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所 及び計量器を備えること。 | YES / NO
四 機械器具
イ 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の 設備（以下「機械器具等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすること のできる構造であること。 | YES / NO
ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 | YES / NO
ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であ り、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。 | YES / NO
ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄を しやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい 構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 | YES / NO
ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用する こと。 | YES / NO / 不適用
ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計 その他の計量器を備えること。 | YES / NO
四 機械器具
ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作 業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。 | YES / NO
五 個別事項
イ 原材料の保管及び処理並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること。 なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。 | YES / NO
ロ 原材料の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること。 | YES / NO
ハ 生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための 専用の器具を備えること。 | YES / NO / 適用なし
ニ かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。 ⑴ 必要に応じて浄化設備を有すること。 ⑵ かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。 ⑶ かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有 すること。 | YES / NO / 適用なし
六 その他
ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製 造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 ⑴ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室 又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて 区画されていること。 ⑵ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却 に必要な設備を有すること。 ⑷ 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍 室及び保管室を有すること。 | YES / NO
ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合に あっては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構 造であること。 ⑴ 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を 有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合に あっては、作業区分に応じて区画されていること。 ⑵ 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封 殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。 | YES / NO

## 菓子製造業
ここでの「法」とは、食品衛生法(昭和22年法律第213号)を示します。
ここでの「令」とは、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を示します。
営業に共通する事項 | 選択
一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構 造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを 有すること。 | YES / NO
二 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあ るもの（以下「食品等」という。）への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止する ため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備 が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。 ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替 に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられて いる場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としな い室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び 昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。 | YES / NO
ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防 止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又 は、設備を有すること。 | YES / NO
ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下この表において「清掃等」という。） を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であ ること。 | YES / NO
ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作ら れ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性 材料で腰張りされていること。 | YES / NO / 不適用
ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保 できる機能を備えること。 | YES / NO
へ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温 度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給さ れる水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備 え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあって は、食品衛生上支障のない構造であること。 | YES / NO
ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用 について定めがある食品を取り扱う営業におけるヘの適用については、「飲用に適する 水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう 定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」と あるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有するこ と。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。 | YES / NO
リ 排水設備は次の要件を満たすこと。 ⑴ 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流 れる区画の床面に設置されていること。 ⑵ 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切 に排出できる機能を有すること。 ⑶ 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。 | YES / NO / 不適用
三 施設の構造及び設備
ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を 必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三 条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがあ る食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。 | YES / NO
ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設 備を有すること。 | YES / NO
ヲ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。 ⑴ 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 ⑵ 専用の流水式手洗い設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができ る十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等と区分して保管する設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性材料で作られ、 十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 | YES / NO / 不適用
ヨ 製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所 を有すること。 | YES / NO / 不適用
タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な 位置に有すること。 | YES / NO / 不適用
レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大 きさ及び数の洗浄設備を有すること。 | YES / NO
ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所 及び計量器を備えること。 | YES / NO
四 機械器具
イ 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の 設備（以下「機械器具等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすること のできる構造であること。 | YES / NO
ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 | YES / NO
ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であ り、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。 | YES / NO
ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄を しやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい 構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 | YES / NO
ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用する こと。 | YES / NO / 不適用
ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計 その他の計量器を備えること。 | YES / NO
ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作 業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。 | YES / NO
五 個別事項
イ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有す ること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。 | YES / NO
ロ 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、 調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を備えること。 | YES / NO
ハ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有す ること。 | YES / NO / 適用なし
ニ シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬、 蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。 | YES / NO / 適用なし
六 その他
ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製 造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 ⑴ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室 又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて 区画されていること。 ⑵ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却 に必要な設備を有すること。 ⑷ 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍 室及び保管室を有すること。 | YES / NO
ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合に あっては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構 造であること。 ⑴ 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を 有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合に あっては、作業区分に応じて区画されていること。 ⑵ 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封 殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。 | YES / NO

## 食肉処理業
ここでの「法」とは、食品衛生法(昭和22年法律第213号)を示します。
ここでの「令」とは、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を示します。
営業に共通する事項 | 選択
一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構 造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを 有すること。 | YES / NO
二 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあ るもの（以下「食品等」という。）への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止する ため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備 が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。 ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替 に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられて いる場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としな い室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び 昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。 | YES / NO
ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防 止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又 は、設備を有すること。 | YES / NO
ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下この表において「清掃等」という。） を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であ ること。 | YES / NO
ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作ら れ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性 材料で腰張りされていること。 | YES / NO / 不適用
ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保 できる機能を備えること。 | YES / NO
へ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温 度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給さ れる水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備 え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあって は、食品衛生上支障のない構造であること。 | YES / NO
ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用 について定めがある食品を取り扱う営業におけるヘの適用については、「飲用に適する 水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう 定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」と あるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有するこ と。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。 | YES / NO
リ 排水設備は次の要件を満たすこと。 ⑴ 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流 れる区画の床面に設置されていること。 ⑵ 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切 に排出できる機能を有すること。 ⑶ 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。 | YES / NO / 不適用
三 施設の構造及び設備
ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を 必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三 条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがあ る食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。 | YES / NO
ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設 備を有すること。 | YES / NO
ヲ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。 ⑴ 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 ⑵ 専用の流水式手洗い設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができ る十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等と区分して保管する設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性材料で作られ、 十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 | YES / NO / 不適用
ヨ 製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所 を有すること。 | YES / NO / 不適用
タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な 位置に有すること。 | YES / NO / 不適用
レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大 きさ及び数の洗浄設備を有すること。 | YES / NO
ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所 及び計量器を備えること。 | YES / NO
四 機械器具
イ 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の 設備（以下「機械器具等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすること のできる構造であること。 | YES / NO
ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 | YES / NO
ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であ り、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。 | YES / NO
ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄を しやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい 構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 | YES / NO
ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用する こと。 | YES / NO / 不適用
ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計 その他の計量器を備えること。 | YES / NO
ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作 業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。 | YES / NO
五 個別事項
イ 原材料の荷受及び処理並びに製品の保管をする室又は場所を有すること。 なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。 | YES / NO
ロ 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で 作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない 構造であり、蓋を備えていること。 | YES / NO
ハ 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏十度以下と、冷凍保存を要する 場合にあっては製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能 を備える冷蔵又は冷凍設備を処理量に応じて有すること。 | YES / NO / 適用なし
ニ 処理室は、解体された獣畜又は食鳥の肉、内臓等を分割するために必要な設備を 有すること。 | YES / NO
ホ 生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。 ⑴ とさつ放血室（とさつ及び放血をする場合に限る。）及び剥皮をする場所並びに剥皮前の と体の洗浄をする設備を有すること。また、必要に応じて懸ちょう室、脱羽をする場所及 び羽毛、皮、骨等を置く場所を有し、処理前の生体又はとたい、処理後の食肉等の搬入 及び搬出をする場所が区画されていること。 ⑵ 剥皮をする場所は、懸ちょう設備並びに従事者の手指及びナイフ等の器具の洗浄及び 消毒設備を有すること。 ⑶ 懸ちょう室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉が密閉できる構造で あること。 ⑷ 洗浄消毒設備は、摂氏六十度以上の温湯及び摂氏八十三度以上の熱湯を供給する ことのできる設備を有すること。また、供給する温湯及び熱湯の温度を確認できる 温度計を備えること。 | YES / NO / 適用なし
ヘ 自動車において生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこ と。 ⑴ 処理室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉、窓等が密閉できる構 造であること。 ⑵ 計画処理頭数（一の施設において、あらかじめ処理することが定められた頭数をいう。） に応じ、別表第十七第四イに掲げる事項を満たす水を十分に供給する機能を備える 貯水設備を有すること。なお、シカ又はイノシシを処理する場合にあっては、成獣 一頭あたり約百リットルの水を供給することのできる貯水設備を有すること。 ⑶ 排水の貯留設備を有すること。貯留設備は、不浸透性材料で作られ、汚液及び汚臭 が漏れない構造であり、蓋を備えていること。 ⑷ 車外において剥皮をする場合にあっては、処理する場所を処理室の入口に隣接して 有し、風雨、じん埃等外部環境によるとたいの汚染及び昆虫等の侵入を一時的に防 止する設備を有すること。 | YES / NO / 適用なし
ト 血液を加工する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。 ⑴ 運搬用具の洗浄及び殺菌並びに原材料となる血液の貯蔵及び処理をする室及び 冷蔵又は冷凍設備を有し、必要に応じて製品の包装をする室を有すること。 ただし、採血から加工までが一貫して行われ、他の施設から原材料となる血液が 運搬されない施設にあっては、運搬器具を洗浄及び殺菌し、かつ、原材料となる 血液を貯蔵する室を有することを要しない。なお、各室又は設備は作業区分に応 じて区画されていること。 ⑵ 処理量に応じた原材料貯留槽、分離機等を有すること。 ⑶ 原材料となる血液の受入設備から充填設備までの各設備がサニタリーパイプで接続 されていること。 | YES / NO
六 食肉処理業で生食用食肉の加工又は調理をする施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。 | YES / NO
ロ 器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。 | YES / NO
ハ 生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。 | YES / NO
ニ 取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏四度 以下と、冷凍保存を要する場合にあっては、当該生食用食肉が摂氏マイナス十五度 以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。 | YES / NO
ホ 生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を 有すること。 | YES / NO
七 その他
ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製 造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 ⑴ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室 又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて 区画されていること。 ⑵ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却 に必要な設備を有すること。 ⑷ 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍 室及び保管室を有すること。 | YES / NO
ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合に あっては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構 造であること。 ⑴ 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を 有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合に あっては、作業区分に応じて区画されていること。 ⑵ 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封 殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。 | YES / NO

## そうざい製造業
ここでの「法」とは、食品衛生法(昭和22年法律第213号)を示します。
ここでの「令」とは、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を示します。
営業に共通する事項 | 選択
一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構 造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを 有すること。 | YES / NO
二 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあ るもの（以下「食品等」という。）への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止する ため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備 が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。 ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替 に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられて いる場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としな い室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。 | YES / NO
三 施設の構造及び設備
イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び 昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。 | YES / NO
ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防 止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又 は、設備を有すること。 | YES / NO
ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下この表において「清掃等」という。） を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であ ること。 | YES / NO
ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作ら れ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性 材料で腰張りされていること。 | YES / NO / 不適用
ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保 できる機能を備えること。 | YES / NO
へ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温 度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給さ れる水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備 え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあって は、食品衛生上支障のない構造であること。 | YES / NO
ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用 について定めがある食品を取り扱う営業におけるヘの適用については、「飲用に適する 水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう 定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」と あるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有するこ と。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。 | YES / NO
リ 排水設備は次の要件を満たすこと。 ⑴ 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流 れる区画の床面に設置されていること。 ⑵ 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切 に排出できる機能を有すること。 ⑶ 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。 | YES / NO / 不適用
三 施設の構造及び設備
ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を 必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三 条第一項の規定に基づき定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがあ る食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。 | YES / NO
ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設 備を有すること。 | YES / NO
ヲ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。 ⑴ 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 ⑵ 専用の流水式手洗い設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができ る十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等と区分して保管する設備を有すること。 | YES / NO / 不適用
カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性材料で作られ、 十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。 | YES / NO / 不適用
ヨ 製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所 を有すること。 | YES / NO / 不適用
タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な 位置に有すること。 | YES / NO / 不適用
レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大 きさ及び数の洗浄設備を有すること。 | YES / NO
ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所 及び計量器を備えること。 | YES / NO
四 機械器具
イ 食品若しくは添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の 設備（以下「機械器具等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすること のできる構造であること。 | YES / NO
ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 | YES / NO
ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であ り、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。 | YES / NO
ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄を しやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい 構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 | YES / NO
ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用する こと。 | YES / NO / 不適用
ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計 その他の計量器を備えること。 | YES / NO
ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作 業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。 | YES / NO
五 個別事項
イ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有す ること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。 | YES / NO
ロ 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、 調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を備えること。 | YES / NO
ハ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有す ること。 | YES / NO / 適用なし
六 その他
ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製 造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 ⑴ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室 又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて 区画されていること。 ⑵ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却 に必要な設備を有すること。 ⑷ 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍 室及び保管室を有すること。 | YES / NO
ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合に あっては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構 造であること。 ⑴ 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を 有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合に あっては、作業区分に応じて区画されていること。 ⑵ 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 ⑶ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封 殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。 | YES / NO