仕　様　書

| 区 分 | 仕 様 内 容 |
| --- | --- |
| 需要場所等 | 広島市南区出島四丁目１番１号 広島市立広島特別支援学校 |
| 受電設備 | 広島市立広島特別支援学校２階電気室内 |
| 業種及び用途 | 業務用（学校） |
| 供給電気方式 | 交流３相３線式 |
| 標準電圧 | ６，０００Ｖ |
| 標準周波数 | ６０Ｈｚ |
| 受電方式 | １回線受電 |
| 契約電力 | ８４８ｋＷ （契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。） |
| 標準力率 | １００％ |
| 予定使用電力量 | １，１５１，７３９ｋＷｈ／年（別紙１のとおり） |
| 使用期間 | 令和５年４月１日 ０：００ ～ 令和６年３月３１日 ２４：００ |
| 検針方法 | 自動検針記録または訪問検針 |
| 電力量計 （自動検針装置） | 製造メーカー：ＧＥ富士電機メーター株式会社 型 式：ＦＰ３ＥＲ－Ｒ |
| 需給地点 | 本市の受電柱６，０００V配電線引込口に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点 |
| 保安責任分界点 | 需給地点に同じ。 |
| 財産分界点 | 需給地点に同じ。 |
| 事故・災害時の 電力の確保 | 電力供給側の事故や災害により、当該契約施設への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。 |
| その他 | ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。 ・自家発電設備（太陽光発電システム）を設置している。 |